## Projekt
EXCEL-Auswertetool "Sanierungsverlauf" (1998 - 2020) | [6 empty] | Stand 9-2018 | [8 empty] | Gesamtkosten pro kg Schadstoff - gesamte Laufzeit | [5 empty] | #DIV/0! | €/kg
Anhang 7 des Handbuches Altlasten "Arbeitshilfe zur Sanierung von Grundwasserverunreinigungen", 3. Auflage 2018 | [15 empty] | Betriebsjahre |  |  |  | 6500 | €/kg | Q75 HIM-Fälle
[14 empty] | 0 |  | Max. Konz. |  |  |  | 3500 | €/kg | Q50 HIM-Fälle
Eingabedaten sind gelb hinterlegt | [13 empty] | 0 | kg/a | Fracht Grenze groß-mittel |  |  |  | 7000 | €/kg | Q75 HIM-Fälle (nur LHKW)
Berechnungsergebnisse sind blau hinterlegt | [13 empty] | 0 | kg/a | Fracht Grenze klein-mittel |  |  |  | 4400 | €/kg | Q50 HIM-Fälle (nur LCKW)
Name des Projektes
Schadstoff | [5 empty] | FALSE | FALSE
Sanierungszielwert | µg/L
Geringfügigkeitsschwellenwert (GFS) | µg/L
Beginn der Sanierung | Datum |  |  | Format: xx.yy.zzzz
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Konzentration Zulauf Sanierungsanlage | µg/L
Wasserfördermenge | m³/a
Austragsmenge des Schadstoffs | kg/a
Gesamtkosten | €
Sanierungserfolg | [%] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Austragsmenge jährlich | kg/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Austragsmenge kumulativ | [kg] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Austragsmenge kumulativ, Zunahme% | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | [€/kg] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten kumulativ [1000€] | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten kumulierend | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Betrieb? Wenn ja "1" | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit/Sanierungsjahre | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Sanierungsziel | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fracht grenze mittel groß | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fracht grenze klein mittel | verbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prozent | verbergen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Gesamtkosten pro kg Schadstoff (gesamte Laufzeit) | verbergen | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sanierungserfolg |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Austragsmenge jährlich | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Austragsmengekumulativ | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Gesamtkosten kumulativ | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Austragsmenge kumulativ, Zunahme% | verbergen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | verbergen | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | verbergen | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
jährlich [kg/a]
kumulativ [kg]
3%-Kriterium
Sanierungzielwert
Trendlinie
[10 empty] | Grenze mittlere/große Fracht | [11 empty] | Trendlinie
Trendlinie
Gesamtkosten pro kg Schadstoff
(jährlich)
Gesamtkosten pro kg Schadstoff
(Durchschnitt über gesamte Laufzeit)
Q0,75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit
Median HIM-Fälle - gesamte Laufzeit
Es handelt sich um einen Schadensfall mit LHKW
Dia-1
Dia-2
Dia-3
Dia-4
Dia-5
Dia-6
Dia-7
Dia-8
Dia-9

## intern (hidden)
DOKUMENTATION | Versuch,
Zeilen 25 bis 43 sind nicht VERBORGEN, da sonst die Grafiken erlöschen; statt dessen "Schriftfarbe wei0" und Zeilenhöhe sehr klein
Max. Konzentration | Q3 | Quelle: Z_15 | Max. Konz. (aus Z_15) |  |  | bedeutsam für Z 35 Sanierungserfolg: Ausgangskonz.; für den Fall, dass in den ersten Sanierungsjahren die Konz. ansteigt, wird in der Formel die Max.Konz. verwendet
führt zu: Z_35
Fracht Grenze groß-mittel | V4 | Quelle: E11 | Fracht Grenze groß-mittel |  |  | Errechnet aus GFS (E11)
|  | führt zu: Z_31 | Hiermit (Z_31) wird in Dia-7 eine Linie erzeugt
Fracht Grenze klein-mittel | V5 | Quelle: E11 | Fracht Grenze klein-mittel |  |  | Errechnet aus GFS (E11)
|  | führt zu: Z_32 | Hiermit (Z_31) wird in Dia-7 eine Linie erzeugt
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | AA1 | Quelle: Z_21;27 | Gesamtkosten pro kg Schadstoff (gesamte Laufzeit) |  |  |  | s. Z 34 |  |  |  | Division der kum. Austragsmenge (Z_27) durch kum. Kosten (Z_21)
- gesamte Laufzeit- |  | führt zu: Z_34 | Hiermit wird in Dia-9 eine Linie erzeugt
Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | W2 | führt zu: Z_42 | Feststehender Wert |  |  | Hiermit wird in Dia-9 eine Linie erzeugt
Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | W3 | führt zu: Z_43 | Feststehender Wert |  |  | Hiermit wird in Dia-9 eine Linie erzeugt
Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit (LCKW) | W4 | führt zu: Z_42 | Feststehender Wert |  |  | Hiermit wird in Dia-9 eine Linie erzeugt
Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit (LCKW) | W5 | führt zu: Z_43 | Feststehender Wert |  |  | Hiermit wird in Dia-9 eine Linie erzeugt
Kontrollkästchen | K9 | steuert I9 | Kontrollkästchen | LHKW-Fall? |  |  | https://support.office.com/de-de/article/hinzuf%C3%BCgen-eines-kontrollk%C3%A4stchens-oder-einer-optionsschaltfl%C3%A4che-formularsteuerelemente-9f201e46-8f6b-4a9d-a320-f44b28088cb0
| J 9 | Quelle: K9 |  | Zellverknüpfung ob Kontrollkästchen "wahr" oder "falsch"
|  | führt zu: Z_42;43 |  | steuert Z_42 und Z_43 (Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit bzw. Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit)
Schadstoff | E9 | Eingabefeld | nur Info, keine Verknüpfung
Sanierungszielwert | E10 | Eingabefeld |  | führt zu | Z_30 (Sanierungsziel), Z_35 (Sanierungserfolg)
Geringfügigkeitsschwellenwert (GFS) | E11 | Eingabefeld |  | führt zu | V4 (Fracht Grenze groß-mittel) und V5 (Fracht Grenze klein-mittel)
Beginn der Sanierung | E12 | Eingabefeld | nur Info, keine Verknüpfung
Konzentration Zulauf Sanierungsanlage | Z_15 | Eingabefelder |  | führt zu | Z_28 (in Betrieb?) |  | Z_35 (Sanierungserfolg) |  | V3 (Max. Konz.)
Wasserfördermenge | Z_16 | Eingabefelder |  | führt zu | Z_20 (Austragsmenge jährlich)
Austragsmenge des Schadstoffs | Z_17 | Eingabefelder |  | führt zu | Z_20 (Austragsmenge jährlich) |  |  | Zeile ausgeblendet, da der Ansatz "Austragsmenge kann wahlweise errechnet werden oder händisch eingetragen" zurzeit nicht verfolgt wird
Gesamtkosten | Z_18 | Eingabefelder |  | führt zu | Z_27 (Gesamtkosten kumulierend)
Sanierungserfolg | Z_19 | Quellen: Q3, E10, Z_15 |  | Wenn > 100%, dann #NV |  | damit sollen "unmögliche" Werte nicht angezeigt werden
Bei Konz. < Sanierungsziel kann dies auftreten, insbesondere wenn Feld leer
Falls Feld leer, Schriftfarbe BLAU (also keine erkennbare Anzeige)
Dia-5 greift auf Z 19 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Austragsmenge jährlich | Z_20 | Quellen: Z_15;16;17 |  | Wenn-Abfrage, ob in Zeile 17 ein Wert (>0,01) händisch eingetragen wurde. Wenn ja zählt dieser (zurzeit wird Z 17 nicht verwendet)
|  | führt zu: Z_35 |  | Wenn die Austragsmenge sehr klein ist (<0,01), ist das Feld wahrscheinlich leer; dann wird "0" eingetragen
Falls "<0,1", Schriftfarbe BLAU (also keine erkennbare Anzeige)
|  |  |  | sehr ähnlich zu Z_36 |  | Prüfen, ob Z 20 durch Z 36 ersetzt werden kann |  |  |  |  | Geht wohl nicht, da 'NV angezeigt werden würde
Austragsmenge kumulativ | Z_21 | Quellen: Z_20;15 |  | Summe aus Z 21
Wenn Konz.=0 (also in diesem Jahr keine Eingabe), dann wird das Feld ebenfalls 0, damit Schriftfarbe BLAU (s.u.)
Falls "<0,1", Schriftfarbe BLAU (also keine erkennbare Anzeige)
| Z_22 | verborgen
Austragsmenge kumulativ, Zunahme% | Z_23 | Quelle: Z_21 | Wenn kum. Austrag =Null, dann Vermeidung einer Division durch Null, indem 0,00001 zum Nenner addiert wird
Dann ergeben sich sehr hohe Werte >111; in diesem Fall wird das Feld mit "0" gefüllt.
Falls "<0,001", Schriftfarbe BLAU (also keine erkennbare Anzeige)
Problem bei stark schwankenden Werten
|  | führt zu: Z_40 | sehr ähnlich zu Z_40 |  | Prüfen, ob Z 23 durch Z 40 ersetzt werden kann
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | Z_24 | Quelle: Z_18;20 | Zur Vermeidung einer Division durch Null (falls Austragsmeng Null) wird 0,0000001 zum Nenner addiert
Wenn Wert sehr hoch (>200.000), also bei kleinem Nenner, wird der Wert auf "0" gesetzt
Schriftfarbe BLAU falls Wert <0,1
|  | führt zu: Z_39 | sehr ähnlich zu Z_39 |  | Prüfen, ob Z 24 durch Z 39 ersetzt werden kann |  |  |  |  | Geht wohl nicht, da sonst in Dia-9 Nullwerte angezeigt
Gesamtkosten kumulativ [1000€] | Z_25 | verborgen | Quelle: Z_27 | wird zurzeit NICHT benötigt, kann wahrscheinlich gelöscht werden
führt zu : Z_38
Gesamtkosten kumulierend | Z_27 | verborgen | Quellen: Z_18+27 | zur Berechnung von AA1 "Gesamtkosten pro kg Schadstoff (gesamte Laufzeit)"
führt zu : AA1
Laufzeit | Z_28 | verborgen | Quelle: Z_15 | Ziel: Errechnung der Betriebsjahre (wegen Grafik Dia-8)
Wenn Konz.>0, dann "1" sonst "0"; Addition aller "1" zur Errechnung der Betriebsjahre (sieheV2)
Laufzeit/Sanierungsjahre | Z_29 | verborgen |  | Errechnung der "Laufzeit" für jedes einzelne Betriebsjahr
Wird benötigt für Dia-8
Ist Z28=0, dann #NV, damit Kurvenpunkt nicht angezeigt wird
Sonst: Summe Z28 ab erstes Jahr bis zum jeweiligen Jahr
Sanierungsziel | Z_30 | verborgen | Quelle: E10 | Kopie aus E10, damit in Dia-4 eine Linie erzeugt wird
Fracht grenze mittel groß | Z_31 | verborgen |  | Kopie von V4, damit in Dia-7 eine Linie erzeugt wird
Fracht grenze klein mittel | Z_32 | verborgen |  | Kopie von V5, damit in Dia-4 eine Linie erzeugt wird | [5 empty] | zurzeit nicht benötigt
3-Prozent | Z_33 | verborgen |  | Eingabe von "3", damit in Dia-2 eine Linie erzeugt wird
Gesamtkosten pro kg Schadstoff (gesamte Laufzeit) | Z_34 | verborgen |  | Kopie von AA1, damit in Dia-9 eine Linie erzeugt wird
Sanierungserfolg | Z_35 | verborgen | Quellen: Q3, E10, Z_15 | Fast wie Z 19, jedoch #NV statt "0" | [5 empty] | Prüfen, ob Z 19 durch Z 35 ersetzt werden kann |  |  | KLAPPT !
Dia-5 greift auf Z 35 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Austragsmenge jährlich | Z_36 | verborgen | Quelle: Z_20 | Ähnlich Z 20, jedoch #NV statt "0" | [5 empty] | Prüfen, ob Z 20 durch Z 36ersetzt werden kann |  |  | Geht wohl nicht
Dia-1,6,7 greifen auf Z 36 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Austragsmenge kumulativ | Z_37 | verborgen | Quelle: Z_21 | Kopiert Z 21, jedoch #NV statt "0"
Dia-1 und 8 greifen auf Z 37 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | Z_38 | verborgen | Quelle: Z_25 | Kopiert Z 25, jedoch #NV statt "0" |  |  | kann wahrscheinlich gelöscht werden
Gesamtkosten pro kg Schadstoff | Z_39 | verborgen | Quelle: Z_24 | Dia-9 greift auf Z 39 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Kopiert Z 24, jedoch #NV statt "0"
Austragsmenge kumulativ, Zunahme% | Z_40 | verborgen | Quelle: Z_23 | Kopiert Z 23, jedoch #NV statt "0"
Dia-2 greift auf Z 40 zu, #NV-Werte werden nicht angezeigt
Wenn der Wert <0,001 ist, dann #NV
Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | Z_42 | verborgen |  | Greift auf Kontrollkästchen und J9 zu:
Wenn LHKW-Fall, dann Wert = W4, sonst W2
Dia-9 greift auf Werte zu
Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit | Z_43 | verborgen |  | Greift auf Kontrollkästchen und J9 zu:
Wenn LHKW-Fall, dann Wert = W5, sonst W3
Dia-9 greift auf Werte zu
Dia-1 | greift zu auf |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 36 | Austragsmenge jährlich
|  |  | Z 37 | Austragsmenge kumulativ
Dia-2 | greift zu auf |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 40 | Austragsmenge kumulativ, Zunahme%
|  |  | Z 33 | 3%-Linie
Dia-3 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 15 | Konzentration
Dia-4 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen | [7 empty] | Beachte
|  |  | Z 15 | Konzentration | [7 empty] | 2025
|  |  | Trendlinie | exponential
|  |  |  | Prognose vorwärts |  | 5
Dia-5 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 19 | Sanierungserfolg
Dia-6 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 36 | Austragsmenge jährlich
Dia-7 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen |  | ab 1995 | [5 empty] | Beachte
|  |  | Z 36 | Austragsmenge jährlich |  | ab 1995 | [5 empty] | 2000 bis 2025
|  |  | Z 31 | Fracht grenze mittel groß |  | ab 1990
|  |  | Trendlinie | exponential
|  |  |  | Prognose vorwärts |  | 5
Dia-8 | greift zu |  | Z 29 | Laufzeit | [7 empty] | Beachte
|  |  | Z 37 | Austragsmengekumulativ | [7 empty] | Laufzeit, damit "vernünftige" trendlinie möglich
|  |  | Trendlinie | logarithmisch | [7 empty] | klappt nicht bei Angabe der Jahreszahlen
|  |  |  | Prognose vorwärts |  | 10
Bessere idee?
Dia-9 | greift zu |  | Z 14 | Jahreszahlen
|  |  | Z 39 | Gesamtkosten pro kg Schadstoff
|  |  | Z 34 | Gesamtkosten pro kg Schadstoff (gesamte Laufzeit)
|  |  | Z 42 | Q75 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit
|  |  | Z 43 | Q50 HIM-Fälle - gesamte Laufzeit
Bildpunkt mit rechter Maus anklicken
Menü: Datenberichtigungformen ändern (eckiger Kasten)
Menü: Datenbeschriftungen formatieren ("Über")
Blatt schützen
Das Feld J-9 muss "ungesperrt sein, sonst funktioniert das Kontrollkästchen k-9 nicht !
Blatt "intern" ausblenden
Blattschutz:
die beiden Häkchen deaktivieren, um die Diagramme zu schützen

## Hinweise
Handbuch Altlasten Band 3 Teil 7 (3. Auflage 2018)
Erläuterungen zum EXCEL-Auswertetool "Sanierungsverlauf"
Falls zutreffend, bitte ankreuzen
Name des Projektes | Hier sollte ein griffiger Name gewählt werden
Schadstoff | beispielsweise „LHKW“ oder „Arsen“
Sanierungszielwert | In der Einheit μg/l
GFS | Geringfügigkeitsschwellenwert der GWS-VwV in der Einheit μg/l
Beginn der Sanierung | Format: tt.mm.jjjj
Konzentration im Zulauf der Sanierungsanlage | Mittlere Konzentration des Schadstoffs (Jahresdurchschnitt) in der Einheit µg/l
Wasserfördermenge | Im jeweiligen Betriebsjahr abgereinigte Wassermenge in der Einheit m³/a.
Gesamtkosten | Im jeweiligen Betriebsjahr (netto) in der Einheit €
(Summe aus Investionskosten, Betriebskosten, Ingenieurleistungen, Erkundungskosten, Analytikkosten)
Hinweise zum Ausdrucken des Blattes "Fall":
Zum Ausdruck wird DIN A3 Querformat empfohlen.