## Tabelle1
Zuordnung der am häufigsten vorgefundenen Mängel an Anlagen |  | Firma:
| (Bitte nur von den in Hessen geprüften Anlagen eintragen!) | Stand:
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
A) | Ordnungsmängel
A010 | Anzeige an Wasserbehörde fehlt (Einleitung < 1m³/d; >1m3 mit abZ nach WasBauPVO)
A020 | Nachweis der Einleitungsmenge (Einleitung < 1 m³/d) fehlt
A030 | Bedienungs- und Wartungsanleitung der Abscheideranlage fehlt
A040 | Bedienungs- und Wartungsanleitung der Warnanlage fehlt
A050 | Entwässerungsplan fehlt (einschließlich Höhenangaben)
A060 | Entwässerungsplan gibt nicht den tatsächlichen Stand wieder
A070 | Nachweis der regelmäßigen Entsorgung fehlt/unvollständig
A080 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Abwasserbehandlungsanlage liegt nicht vor (abZ)
A085 | Abwasserbehandlungsanlage ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
A090 | Direkteinleitung ohne Erlaubnis
A110 | Die Analytik laut Zulassungsbescheid liegt nicht vor
A999 | Allgemeine Mängel
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
B) | Mängel an der Abwasseranfallstelle
B010 | HD-Gerät wird mit zu hoher Temperatur/Druck (60/60) betrieben
B020 | Kreislaufführung des Waschwassers maschinelle Fahrzeugwäsche fehlt/nicht in Betrieb
B030 | Zusätzliche Wasserbelastung durch Methodik der Entkeimung
B999 | Allgemeine Mängel
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
C) | Eigenüberwachung für Abscheideranlagen
C010 | Gerätschaften zur Eigenkontrolle nicht vorhanden, unvollständig, ungeeignet
C020 | Sachkundenachweis für die Durchführung der Eigenkontrolle/Wartung liegt nicht vor
C030 | Betriebstagebuch fehlt
C040 | Betriebstagebuch unvollständig geführt
C045 | Führen des Betriebstagebuchs für Kreislaufanlagen unvollständig
C050 | Aufzeichnung der Ablesung des Wasserzählers fehlt wenn nicht nachvollziehbar ist, dass sonstiges mineralölhaltiges Abwasser < 1m³/d
| Nachweis Stoffeinsatz | -- | -- | -- | -- | --
C060 | Herstellerangabe über die abscheidefreundliche Wirkung der Wasch- und Reinigungsmittel fehlt
C070 | Herstellerangabe über Komplexbildnerfreiheit fehlt
C080 | Herstellerangabe über Halogenfreiheit fehlt
C090 | Herstellerangaben zur Mineralölfreiheit bei maschineller Fahrzeugreinigung ohne Abscheider fehlt
| Monatliche Eigenkontrolle | -- | -- | -- | -- | --
C100 | Aufzeichnung der Schlammschichtdickenmessung fehlt
C110 | Aufzeichnung der Leichtflüssigkeitsschichtdickenmessung fehlt
C120 | Aufzeichnung der Kontrolle Funktion selbsttätiger Abschluss fehlt
C130 | Aufzeichnung der Kontrolle des Koaleszenzeinsatzes fehlt
| Halbjährliche Wartung | -- | -- | -- | -- | --
C140 | Aufzeichnung der Maßnahmen der monatlichen Eigenkontrolle fehlt/unvollständig
C150 | Aufzeichnung zur Reinigung des Koaleszenzmaterials fehlt
C160 | Aufzeichnung zur Reinigung des Probenahmeschachtes fehlt
| Nachweis der erforderlichen Fremdüberwachung | -- | -- | -- | -- | --
C170 | Nachweis der Generalinspektion nach DIN 1999-100 vor Erstinbetriebnahme fehlt
C190 | 5-jährige Generalinspektion – Nachweis fehlt/unvollständig
C210 | Dichtheitsprüfung nach DIN 1999-100 nicht bestanden
C220 | Die 5-jährliche Generalinspektion wurde ohne Beurteilung der Brauchwasser-aufbereitungsanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung (BWA) durchgeführt
C230 | Generalinspektion mit Mängel
C999 | Allgemeine Mängel
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
D) | Technische Mängel
| Wasserzähler für sonstiges mineralölhaltiges Abwasser | -- | -- | -- | -- | --
D010 | Separater Wasserzähler oder sonstiger Nachweis fehlt
D020 | Wasserzähler ist schadhaft
| Entwässerungssystem | -- | -- | -- | -- | --
D030 | Fehlanschluss im Zulauf der Abscheideranlage
D040 | Sanitäres Abwasser wird über Abscheideranlage geführt
D050 | Probenahmeschacht fehlt (unterirdisch)
D060 | Probenahmeeinrichtung (oberirdisch) fehlt
D070 | Probenahmemöglichkeit schadhaft
D080 | Waschplatz besitzt keinen definierten Ablauf
D090 | Fehlanschluss der Abwasseranlage an RW-Kanal, wenn Bereich des Waschplatzes nicht an die Kanalisation angeschlossen
D095 | Fehlanschlüsse an der BWA
| Warnanlage | -- | -- | -- | -- | --
D100 | Warnanlage Leichtflüssigkeitsschichtdicke fehlt
D105 | Warnanlage Aufstausensor fehlt
D110 | Optische Anzeige leuchtet nicht
D120 | Akustische Anzeige spricht nicht an
D130 | Warnanlagensensor falsch montiert
D140 | Sensor oder Sensoraufhängung defekt
D150 | Sensor nicht EX-geschützt/nicht EX-geschützt installiert
| Schlammfang (S) | -- | -- | -- | -- | --
D160 | Schlammfang fehlt
D170 | Schlammfang ist zu klein bemessen
D180 | Prallblech fehlt
D190 | Schlammfang besitzt keine Beschichtung
D200 | Schlammfangbeschichtung schadhaft
D210 | Rohreinbindung ist schadhaft (Fugenbereich)
D220 | Schlammfangwandung ist schadhaft (Risse)
D230 | Schlammfang ist offensichtlich undicht (unter Bemerkungen angeben, wie festgestellt
D240 | Schlammfang besitzt einen nicht DIN-konformen Zulauf
D250 | Schlammfang ist überfüllt (mehr als 50 %)
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
D260 | Schlammfangwasser läuft nicht ab
D270 | Schachtabdeckung ist schadhaft
D280 | Schachtabdeckung mit Lüftung
D290 | Schachtaufbau ist schadhaft
| Abscheider | -- | -- | -- | -- | --
D300 | Abscheider fehlt
D310 | Abscheider verfahrenstechnisch ungeeignet
D320 | Abscheider ist zu klein bemessen (Dimensionierung nach DIN EN 858/DIN 1999-100/DIN 1999-101)
D330 | Abscheider besitzt keine selbsttätige Verschlusseinrichtung
D340 | Selbsttätige Verschlusseinrichtung ist schadhaft
D350 | Schwimmerführung ist schadhaft
D360 | Teller vom Schwimmer ist defekt/verschmutzt
D370 | Schwimmer schadhaft
D380 | Sonstige Schäden
D390 | Abscheider ist überfüllt (mehr als 4/5 Speichermenge)
D400 | Wasser aus Abscheider läuft nicht ab
D410 | Abscheiderwandung ist schadhaft (Risse)
D420 | Abscheider besitzt keine Oberflächenbeschichtung
D430 | Oberflächenschutz des Abscheiders ist schadhaft
D440 | Abscheider besitzt einen nicht DIN-konformen Zulauf
D450 | Rohreinbindung Ab-/Zulauf ist schadhaft (Fugen)
D460 | Offensichtliche Undichtigkeiten
D470 | Schachtabdeckung ist schadhaft (Þ Unfallgefahr!)
D480 | Schachtabdeckung mit Lüftung
D490 | Koaleszenzmaterial im Koaleszenzabscheider fehlt
D500 | Koaleszenzmaterial ist verschmutzt/defekt
D510 | Zulauf- und/oder Ablaufeinrichtungen sind korrodiert
D520 | Schachtaufbau schadhaft
D530 | Wartungsöffnung falsch montiert; Wartung/Überprüfung/Reparatur nicht durchführbar
D540 | Typenschild fehlt/unvollständig/nicht lesbar
Nr. | Mängel | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
Sonstige Abwasserbehandlungsanlagen
D550 | Sonstige Abwasserbehandlungsanlage fehlt, obwohl erforderlich
D560 | Sonstige Abwasserbehandlungsanlage ist zu klein bemessen
D570 | Sonstige Abwasserbehandlungsanlage verfahrenstechnisch ungeeignet
D580 | Eigenkontrolle und Wartung nicht bzw. unvollständig nach Bescheid-/Herstellervorgabe durchgeführt
D590 | Probenahmemöglichkeit für BWA (Überschusswasserabgabe) fehlt
D600 | Behälter oder Anlagenteile der Kreislaufanlage defekt
D999 | Allgemeine Mängel
Nr. | Sonstige Mängel (bitte im Einzelnen darlegen, jeweils eine Zeile einfügen) | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
E010 | Beispiel:
E010.1 | Undichtigkeit des Bodeneinlauf 1 sowie der Rohrleitung
E010.2 | Ablaufrinne undicht
E010.3 | Warnanlage zum Zeitpunkt der Prüfung ausser Funktion, Warnanlage jedoch nicht erforderlich, ausreichende Überhöhung gegeben
E010.4 | Angaben zur Rückstauebene fehlen
E010.5 | Dichtheitsprüfung der Zulaufleitung nicht bestanden
E010.6 | Dichtheitsprüfung des Zulaufsystems der Abscheideranlage nach DIN EN 1610 nicht bestanden
E010.7 | Kreislaufführungen fehlen…. wären empfehlenswert
E010.8 | Waschplatzfugen um den Einlauf defekt
E010.9 | Muffe an freihängender Leitung undicht
E011 | Typenschild Abscheider mit falscher Produktbezeichnung
E011.1 | Der Abscheider ist von seinem max. Ölspeichervolumen zu klein bemessen
E011.2
E011.3
E011.4
E011.5
E011.6
E011.7
E011.8
| II Ergänzende Hinweise für die Wasserbehörde | Anzahl Summe | Anzahl Erstprüfung | Anzahl Wiederholungsprüfung | Anzahl Nachprüfung | Anzahl Stilllegungsprüfung
H001 | Lagerung v. wassergef. Stoffen (mit offensichtlichen Mängeln) im Einzugsbereich der Abscheideranl.
H002 | Abscheider dient auch der Entwässerung von Betankungsflächen
H003 | Befestigung des Waschplatzes ist augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht
H004 | Nachweise zur Dichtigkeit der Zulaufleitungen liegen nicht vor
H005 | Möglichkeiten zur Minimierung der Schadstofffracht sind augenscheinlich nicht ausgeschöpft