## TMPS
Parameter | Methode | Beschreibung Methode | Unterer Grenze d. Anwdgsbereih | Eignung für | Altlasteneignung
35 Elemente | DIN EN ISO 11885, (2009-09) | Bestimmung von ausgewählten Elementen (Ba, B, Mo, Ni, Zn) durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (ISO 11885:2007); Deutsche Fassung EN ISO 11885:2009 DEV E22 | 0,1 mg/l | GW, TW, OW, AW | ja
Alkylphenole | DIN EN ISO 18857-1 (2007-02) | Bstg ausgewählter Alkylphenole - Teil 1 (F31): Verfahren für nichtfiltrierte Proben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion und Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion 4-Nonylphenol (Isomerengemisch) und 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)p | 0,02 µg/l bis 0,2 µg/l | GW, OW, Trinkw | ja
Alkylphenole | DIN EN ISO 18857-2 (2012-01) | Gaschromatographisch-massenspektrometrische Bestimmung v. Alkylphenolen, deren Ethoxylaten und Bisphenol A für nichtfiltrierte Proben unter Verwdg der Festphasenextraktion & Derivatisierung (ISO 18857-2:2009); Dtsche Fassung EN ISO18857-2 | 0,03 µg/l bis 0,2 µg/l | GW, OW, TW, AW | ja
Aluminium | DIN 38406, Teil 25-1, (1995) | Bestimmung von Aluminium mittels Atomabsorptionsspektrometrie in der Lachgas-Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1:1/113 | 5 mg/l | GW, OW, AW | ja
Aluminium | DIN 38406, Teil 25-2, (1995) | Bestimmung von Aluminium mittels Atomabsorptionsspektrometrie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1:1/113 | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
Aluminium | DIN 38406, Teil 9, (1989) | Photometrische Bestimmung von Aluminium | 0,01 mg/l | GW, OW, | nein
Aluminium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,04 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Aluminium | DIN ISO 10566, (1999) | Bestimmung von Aluminium, photometrisches Verfahren mittels Brenzcatechinviolett | 0,002 mg/l | GW, OW | eingeschränkt
Aluminium | E DIN EN ISO 12020, (5/2000) | Bestimmung von Aluminium - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie | 0,01 mg/l | GW, OW. AW | Ja
Ammoniak-Stickstoff | DIN 38406, Teil 5, (1983) | Bestimmung von Ammoniak-Stickstoff analog zu Ammonium-Stickstoff - Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-, Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E); Best. des Ammonium-Stickstoffs (E 5); Ammoniak-Stickstoff formal kein Kation | 0,03 mg/l | GW, OW, AW | ja
Ammoniak-Stickstoff | DIN EN ISO 11732 (2005-05) | Bestimmung von Ammoniak-Stickstoff analog zu Ammonium-Stickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ISO 11732:2005); Deutsche Fassung EN ISO 11732:2005 | 0,1 bis 10 mg/l | GW, OW, AW | ja
Ammonium | DIN 38406, Teil 5, (1983) | Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs Merkblatt B-0/1:1/249 | 0,03 mg/l | GW, OW, AW | ja
Ammonium | DIN ISO 15923-1, (2014-07) | Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische Detektion (ISO 15923-1:2013) | 0,02 mg/l | GW, OW, AW, TW | ja
Ammonium-Stickstoff | DIN EN ISO 11732 (2005-05) | Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ISO 11732:2005); Deutsche Fassung EN ISO 11732:2005 | 0,1 bis 10 mg/l | GW, OW, AW | ja
Ammonium-Stickstoff | DIN EN ISO 11732(1997zurückgezogen) | Bestimmung von Ammonium-Stickstoff mit der Fließanalyse und spektrometrischer Detektion | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | nein
Anilinderivate | DIN 38407, Teil 16, (1999) | Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie Merkblatt B-0/1:1/76401 gibt DIN 38407, Teil 16, (1997) an | 0,05 - 0,1 µg/l | GW, OW, AW | ja
Antimon | DIN 38405-32 (2000-05) | Bestimmung von Antimon mittels Atomabsorptionsspektrometrie (D 32):beschreibt 2 chemisch-physikalische Untersuchungsverfahren zur Bestimmung von Antimon in Wasser mittels Atomabsorptionsspektrometrie | 1 bis 100 µg/l | GW;OW;AW | ja
Antimon | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,1 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Antimon | DIN EN ISO 17294-2 (2004 zurückgzg) | Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen | 0,1 bis 1 µg/l | GW;OW;AW;S | veraltet
Antimon | DIN EN ISO 17294-2 (2005 zurückgzg) | Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie(ICP-MS)-Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen | 0,1 bis 10 µg/l | GW;OW;AW;S | veraltet
AOS | Literatur | Bestimmung des organisch gebundenen Schwefels-Methode entspricht AOX-Methode | 0,02 mg/l | GW,OW, AW | ja
AOX | DIN 38409, Teil 22, (1999) | Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene in stark salzhaltigen Wässern nach Festphasenanreicherung (SPE-AOX) s. DIN 38409, Teil 22, (2001) | 0,01 mg/l | GW,OW, MW, AW | nicht mehr
AOX | DIN 38409, Teil 22, (2001) | Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene in stark salzhaltigen Wässern nach Festphasenanreicherung (SPE-AOX) | 0,01 mg/l | GW,OW, MW, AW | ja
AOX | DIN EN 1485, (1996) | Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX) Merkblatt B-0/1: 1/336-4 | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | Ja
AOX | DIN EN ISO 9562, (2005-02) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX) (ISO 9562:2004); Deutsche Fassung EN ISO 9562:2004; DEV-H 14 | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
AOX | ISO/DIS 9562, Entwurf (2002) | Water quality - determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
AOX | LAWA-Merkblatt P 5, (1989) | Bestimmung der adsorbierbaren organisch gebundenen Halogene nach DIN 38409, Teil 14 mit verbindlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen Merkblatt B-0/1: 1/336-4 in Bemerkungen | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | Ja
Arsen | DIN 38405-18;1985-09(zurückgezogen) | DEV zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Bestimmung von Arsen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (D 18); wurde ersetzt durch DIN EN ISO 11969, (1996) |  | GW, OW, AW | nein
Arsen | DIN EN 26595, (1993) | Bestimmung von Arsen nach einem photometrischen Verfahren mittels Silberdiethyldithiocarbamat | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | nein
Arsen | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,08 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Arsen | DIN EN ISO 11969, (1996) | Bestimmung von Arsen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (Hydridverfahren) Merkblatt B-0/1: 1/133; ersetzt DIN 38405-18:1985-09 | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Barium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,002 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Berylium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,002 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
BiAS (bismutaktive Substanzen) | DIN 38409-23:2010-12 | Bestimmung nicht ionischer Tenside: Ausblasen der Tenside aus Wasserprobe; Lösung; Fällung mit bismuthaltigem Reagenz. Nach Lösen des Niederschlags Best. der Bismutkonz. und Berechnung der Konz. an Tensiden (bez. auf Nonylpehnolethoxylat) | 0,2 mg/l | AB | eingeschränkt
Blei | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,0001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Blei | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Blei | DIN 38406, Teil 6 -1, (1998) | Bestimmung von Blei mittels Atomabsorptionsspektrometrie in der Luft-Ethin-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/182 DIN 38406, Teil 6 -1/3, (1981) | 0,5 mg/l | GW, OW, AW | ja
Blei | DIN 38406, Teil 6 -2, (1998) | Bestimmung von Blei mittels Atomabsorptionsspektrometrie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/182 DIN 38406, Teil 6 -1/3, (1981) | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Blei | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,07 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Blei | DIN EN ISO 17294-2 (2005 zurückgzg) | Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie(ICP-MS)-Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen | 0,1 bis 10 µg/l | GW;OW;AW;S | veraltet
Blei | DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) | Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (ISO 17294-2:2016); | 0,1 bis 1 µg/l pg - mg/l | TW, GW;OW;AW;S | ja
Bor | DIN 38405, Teil 17, (1981) | Bestimmung von Bor aus Borat von der filtrierten Probe. Merkblatt B-0/1: 1/105-1 | 0,05 mg/l |  | ja
Bor | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,005 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Bromat | DIN EN ISO 15061, (2001) | Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie (D34) | 0,5 µg/l | GW, OW | ja
Cadmium | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Cadmium | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Cadmium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Cadmium | DIN EN ISO 5961, (1995) | Bestimmung von Cadmium durch elektrothermische Atomisierung Merkblatt B-0/1: 1/148 | 0,5 µg/l | GW, OW, AW | ja
Cadmium | DIN EN ISO 5961, (1995) | Bestimmung von Cadmium mittels Atomabsorptionsspektrometrie in einer Luft-Ethin-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/148; DEV E 19 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Calcium | DIN 38404-10 (1995) (zurückgezogen) | Calcitsättigung eines Wassers (C 10) 5 chemische Analysenverfahren zur Bestimmung der Calcitsättigung eines Wassers. Je nach bestimmten Randbedingungen (z.B. pH-Wert, Säurekapazität, Calciumgehalt) wird eins der Verfahren angewandt. | 2 mg/l | GW, OW, AW | nein
Calcium | DIN 38404-10 (2012-12) | Berechnung der Calcitsättigung eines Wassers (C 10) Eingeschränkter sachlicher Geltungsbereich in Abschnitt 1 (Anwendungsbereich).gegenüber DIN 38404-10:1995-04; Berechnung der Calcitlösekapazität | 2 mg/l | TW, GW | ja
Calcium | DIN 38406, Teil 3 -1, (1982) | Bestimmung von Calcium und Magnesium durch Atomabsorptions-Spektroskopie Merkblatt B-0/1:1/120 | 0,2 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Calcium | DIN 38406, Teil 3 -2, (1982) | Komplexometrische Bestimmung des Calcium-Ions Merkblatt B-0/1:1/120 | 2 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Calcium | DIN 38406, Teil 3, (2002) | Bestimmung von Calcium und Magnesium, komplexometrisches Verfahren | 2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Calcium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,002 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Calcium | DIN EN ISO 7980, (2000) | Bestimmung von Calcium und Magnesium, Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie | 2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chemische Kampfstoffe | Literatur | Verschiedene Extraktions- und Aufbereitungsmethoden beschrieben in "Analytik Kampfstoff-kontaminierter Rüstungsaltlasten, Erich-Schmitt-Verlag" |  |  | ja
Chlorbenzole | DIN 38407-37 (2013-11) | Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Flüssig-Flüssig-Extraktion (F 37); Cl3 bis Cl6 | 0,005 - 0,05 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Chlorbenzole | DIN 38407-43 (2014-10) | Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS) (F 43); (für Cl1-Cl3)benzole | 0,01-0,1 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Chlorid | DIN 38405-19:1988-02(zurückgezogen) | DEV zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Bestimmung der Anionen F-, Cl-, NO2-, Phosphat (ortho-), Br-, NO3- und SO4- in wenig belasteten Wässern mit Ionenchromatographie (D 19); wurde ersetzt durch DIN EN ISO 10304-1 |  | GW, OW, AW | zurückgezogen
Chlorid | DIN 38405, Teil 1, (1985) | Bestimmung der Chloridionen Merkblatt B-0/1: 1/331 | 10 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1, (1995) | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/331; ersetzt DIN 38405-19 (1988-02); D 20 | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Chlorid | DIN EN ISO 10304-2, (1996) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 2: Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser Merkblatt B-0/1: 1/331 | 0,05 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Chlorid | DIN EN ISO 15682, (2002) | Bestimmung von Chlorid mittels Fließanalytse (CFA und FIA) und photometrischer oder potentiometrischer Detektion | 1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chlorid | LAWA Merkblatt P 11, (1994) | Bestimmung der gelösten Anionen Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/331 | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chlorphenole | DIN EN 12673, (1999) | Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser | 0,1 -1000 µg/l | GW, OW, AW | ja
Chrom | DIN 38406-10:1985-06(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E); Bestimmung von Chrom (E 10) ; wurde ersetzt durch DIN EN 1233:1996-08 |  | GW, OW, AW | nein
Chrom | DIN EN 1233, (1996) | Bestimmung von Chrom mittels Atomabsorptionsspektrometrie nach elektrothermischer Atomisierung Merkblatt B-0/1: 1/124-1, DIN EN 1233, Teil 10 (1996); DEV E 10 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chrom | DIN EN 1233, (1996) | Bestimmung von Chrom mittels Flammen- Atomabsorptionsspektrometrie Merkblatt B-0/1: 1/124-1, DIN EN 1233, Teil 10 (1996) | 0,5 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chrom | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Chrom (VI) | DIN 38405, Teil 24, (1987) | zurückgezogen - Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid Merkblatt B-0/1: 1/124-5 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chrom (VI) | DIN EN ISO 10304-3, (1997) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 3: Bestimmung von Chromat, Iodid, Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat Merkblatt B-0/1: 1/124-5 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Chrom (VI) | DIN EN ISO 18412 (2007-02) | Bestimmung von Chrom(VI) - Photometrisches Verfahren für gering belastetes Wasser (ISO 18412:2005); Deutsche Fassung EN ISO 18412:2006 | 2 bis 50 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Chrom(VI) | DIN EN ISO 23913 (2009-09) | Bestimmung von Chrom(VI) - Verfahren mittels Fließanalytik (FIA und CFA) und spektrometrischer Detektion. | CFA: 2 µg/l; FIA: 20 µg/l | GW, OW, TW, AW | ja
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 41 - 1, (1980) | Bestimmung des CSB mittels Kaliumdichromat in schwefelsaurer Lösung unter Verwendung von Quecksilbersulfat zur Maskierung der Chlorid-Ionen bei einem Chloridgehalt < 1,0 g/l Merkblatt B-0/1:1/532 | 15 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 41 - 2, (1980) | Bestimmung des CSB mittels Kaliumdichromat in schwefelsaurer Lösung nach Austreibung der Chloridionen als HCl und Maskierung der restlichen Chlorid-Ionen durch Quecksilbersulfat bei einem Chloridgehalt >1g/l Merkblatt B-0/1:1/532 | 15 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 43 - 1, (1981) | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs mittels Kaliumdichromat in schwefelsaurer Lösung unter Verwendung von Silbersulfat als Katalysator und Quecksilbersulfat zur Maskierung der Chlorid-Ionen bei einem Chloridgehalt < 1,0 g/l | 15 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 43 - 2, (1981) | Bestimmung des CSB mittels Kaliumdichromat in schwefelsaurer Lösung nach Austreibung der Chloridionen als Chlorwasserstoff und Maskierung der restlichen Chlorid-Ionen durch Quecksilber-sulfat anzuwenden bei einem Chloridgehalt > 1g/l | 15 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 44 - 1, (1992) | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich von 5 bis 50 mg/l bei einem Chloridionengehalt < 0,3 mg/l | 5 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN 38409, Teil 44 - 2, (1992) | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich von 5 bis 50 mg/l bei einem Chloridionengehalt > 0,3 mg/l | 5 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | DIN ISO 15705, Entwurf (2002) | Bestimmung von des ST-CSB - Küvettentest |  | GW, OW | eingeschränkt
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | LAWA-Merkblatt P 1, (1989) | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs nach DIN 38409 Teil 41 mit verbindlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung Merkblatt B-0/1:1/532 | 15 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
Cyanid | DIN 38405, Teil 13-1, (1981) | Bestimmung des Gesamtcyanids Merkblatt B-0/1:1/233; DEV D 13 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Cyanid | DIN 38405, Teil 13-2, (1981) | Bestimmung des leichtfreisetzbaren Cyanids Merkblatt B-0/1:1/234 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Cyanid | DIN 38405, Teil 13-3, (1981) | Bestimmung des Chlorcyans | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | ja
Cyanid | DIN 38405, Teil 14-1, (1988) | Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser und gering belastetem Grund- und Oberflächenwasser, Bestimmung des Gesamtcyanids Merkblatt B-0/1:1/237 | 0,02 mg/l | TW, GW, OW | eingeschränkt
Cyanid | DIN 38405, Teil 14-2, (1988) | Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser und gering belastetem Grund- und Oberflächenwasser, Bestimmung des leichtfreisetzbaren Cyanids Merkblatt B-0/1:1/238 | 0,02 mg/l | TW, GW, OW | eingeschränkt
Cyanid | DIN 38405, Teil 7, (2002) | Bestimmung von Cyaniden in gering belastetem Wasser mit Ionenchromatographie oder potentiometrischer Titration | 0,05 mg/l | TW, GW, AW | ja
Cyanid | DIN EN ISO 14403-2 (2012-10) | Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) | 2 µg/l | GW, TW, OW, AW | ja
Cyanid | DIN EN ISO 14403, (2002) | zurückgezogen - Bestimmung des gesamten Cyanids und des freien Cyanids mit der kontinuierlichen Fließanalytik | 0,05 mg/l | TW, GW, AW | ja
Cyanid | E DIN 38405, Teil 7, (1999) | Bestimmung von Cyaniden in gering belastetem Wasser mit Ionenchromatographie oder potentiometrischer Titration s. DIN 38405, Teil 7, (2002) | 0,05 mg/l | TW, GW, AW | nicht mehr
Cyanid | E DIN EN ISO 14403, (1998) | zurückgezogen - Bestimmung des gesamten Cyanids und des freien Cyanids mit der kontinuierlichen Fließanalytik s. DIN EN ISO 14403, (2002) | 0,05 mg/l | TW, GW, AW | nicht mehr
DOC/TOC | DIN EN 1484, (1997) | Bestimmung des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) Merkblatt B-0/1:1/524 | 0,3 mg/l | GW, OW, AW | ja
DOC/TOC | LAWA-Merkblatt P 14, (1995) | Bestimmung des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs nach DIN 38409, Teil 3 mit verbindlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Eisen | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/126 |  |  | nein
Eisen | DIN 38406, Teil 1, (1983) | Bestimmung von Eisen a.) als Gesamteisen, d.h. Summe von gelöstem und ungelöstem Eisen b.) gesamtes gelöstes Eisen, Summe von Eisen(II)- und Eisen(III) c.) in Sonderfällen: gelöstes Eisen(II), getrennt von Eisen(III) | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
Eisen | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,02 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
elektrische Leitfähigkeit | DIN 38404-8:1985-09(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C); Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (C 8) wurde ersetzt durch DIN EN 27888:1993-11 |  | GW, OW, AW | nein
EOX | DIN 38409, Teil 8, (1984) | Bestimmung der extrahierbaren organisch gebundenen Halogene (EOX) Merkblatt B-0/1:1/336-1 wurde im April 2007 zurückgezogen! | 0,02 mg/l | GW, OW, AW | nein
Epichlorhydrin | DIN EN 14207, (2003-09) | Bestimmung von Epichlorhydrin (P9): Verfahren, das E. mittels Festphasenextraktion abtrennt und gaschromatographisch mit massenspektrometrischer Detektion GC-MS bestimmt. oder alternativ mit Elektroneneinfangdetektor ECD | 0,1 bis 0,5 µg/l | GW, OW | ja
Ethan, Ethen, Methan in Wasser | analog EDI-Richtlinie 2.Teil: 1983 | analog EDI-Richtlinie 2.Teil: 1983 | 0 µg/l | GW | unklar
Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA) | DIN 38413-3 (2000)(zurückgezogen) | Bestg von Nitrilotriessigsäure (NTA) und Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA) mittels Gaschromatographie (P 3): Die Stoffe werden mit Hexan aus d. vorbehandelten Probe extrahiert, gaschromatographisch getrennt massenspektrometr.detektiert | 1 bis 200 µg/l | GW, OW,AW | ja
Färbung | DIN EN ISO 7887 (1994zurückgezogen) | Untersuchung und Bestimmung der Färbung (ISO 7887:1994); 2 Verfahren. Die Methoden können unabhängig voneinander oder in Kombination angewandt werden. Stark gefärbte Wasserproben müssen u. U. vor der Untersuchung / Bestimmung verdünnt |  | TW, GW, AW | nein
Färbung | DIN EN ISO 7887 (2012-04) | Untersuchung und Bestimmung der Färbung:Verfahren beruht auf der Hexachloroplatinat Skala. 4 Verfahren; Verf. B mit Hilfe eines optischen Gerätes. Verf. C bei einer Wellenlänge von Lamda = 410 nm |  | TW, GW, AW | ja
Fluorid | DIN 38405, Teil 4, (1985) | Bestimmung von Fluorid Merkblatt B-0/1:1/321-1 gelöst; 1/321-2 gesamt in Originalprobe | 0,2 mg/l | TW,GW, OW, AW | eingeschränkt
Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 (2009-07) | Bestimmung von Fluorid (D20) Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Fluorid (ISO 10304-1:2007); | 0,1 mg/l | TW,GW, OW, AW | ja
gelöste Anionen | DIN EN ISO 10304-1, (2009-07) | Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (ISO 10304-1:2007); Deutsche Fassung EN ISO 10304-1:2009 | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, TW, OW, AW | ja
Geruchsschwellenwert | DIN EN 1622 (1998)(zurückgezogen) | Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN);beschreibt ein organoleptisches Verf. in TW. Es werden Verdünnungsverhältnisse ermittelt, bei denen man keine Geschmacks- od. Geruchseindrücke mehr wahrnehmen | mg/l | TW | veraltet
Geruchsschwellenwert | DIN EN 1622 (2006-10) | Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN); zur Bestimmung in Wasser sowie ein qualitatives Verfahren, das bei ungewöhnlichem Geruch und/oder Geschmack angewendet werden kann. 2 quant. Verf.: 1Kurzzeit | mg/l | GW, OW, AW | ja
Gesamt- Filtrattrocken- & d. Glührückstandes | DIN 38409, Teil 1, (1987) | Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes eines unfiltrierten Wassers Verfahren DIN 38409 H1-1 Bestimmung des Filtrattrockenrückstandes Verfahren DIN 38409 H1-2 105°C Bestimmung des Glühnrückstandes Verfahren DIN 38409 H1-3 (bei 550°C); H 1 | mg/l | GW, OW, AW | ja
Glührückstand | DIN 38409-2 (1987-03) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes (H 2) | mg/l | GW, OW, AW | ja
Hydrogencarbonat | DIN 38409, Teil 6, (1986-01) | Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Härte eines Wassers (H 6) |  | GW, OW, AW | ja
Hydrogencarbonat, Carbonat, gelöstes CO2 | DIN 38405-8 (1971) | Berechnung des gelösten Kohlendioxids, des Carbonat- und Hydrogencarbonat-Ions DEV D 8 |  | GW, OW, AW | ja
Kalium | DIN 38406, Teil 13, (1992) | Bestimmung von Kalium mittels Atomabsorptions-Spektroskopie in der Luft- Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/119; DEV E 13 | 1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kalium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 2 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Kalium | DIN ISO 9964-3, (1996) | Bestimmung von Natrium und Kalium mittels Flammenphotometrie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kaliumpermanganat-Index | DIN EN ISO 8467 (1995-05) | Bestimmung des Permanganat-Index (ISO 8467:1993) in Wasser; ein Konventionsparameter für die Konzentration von organischen und oxidierbaren anorganischen Stoffen im Wasser. | 1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kationen | DIN 38407, Teil 22 (zurückgezogen) | Kationen (Gruppe E); Bestimmung der 33 Elemente Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn und Zr durch Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma |  | GW, OW, AW | nein
Kationen | DIN EN ISO 14911, (1999) | Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, NH4+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ mittels Ionenchromatographie | 0,01 -1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Keime | DIN 38411-6 (1991-06) | Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen (K 6): Achtung: Vorgesehener Ersatz durch DIN EN ISO 9308-2 (2013-12, t). |  | GW, RW, TW | ja
Keime | DIN EN ISO 7899-1 (1999-07) | Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken in OG und AW - Teil 1: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren) (ISO 7899-1:1998); mikrobiolog.Verfahren mittels Fluoreszenz unter UV-Licht |  | OG, AW | ja
Keime | DIN EN ISO 7899-2 (2000-11) | Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration (ISO 7899-2:2000);in TW. Die Probe wird durch ein Membranfilter filtriert, die im Rückstand enthaltenen Kolonien durch Farbrktn kenntl. gemacht |  | TW, OG | ja
Keime | DIN EN ISO 9308-1 (2001 zurückgzg) | Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren (ISO 9308-1:2000); Die Verfahren basieren auf der Membranfiltration. |  | TW | veraltet
Keime | DIN EN ISO 9308-1 (2017-09) | Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora; Escherichia coli-Stämme ohne das Enzym ß-Glucuronide, wie Escherichia coli O157 können nicht bestimmt werden |  | TW | ja
Kobalt | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/127 |  |  | nein
Kobalt | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Kobalt | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Kobalt | DIN 38406, Teil 24 -1, (1993) | Bestimmung von Kobalt mittels Atomabsorptionsspektroskopie in der Luft- Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/127 | 0,2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kobalt | DIN 38406, Teil 24 -2, (1993) | Bestimmung von Kobalt durch Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/127 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kobalt | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Kohlenwasserstoff- Index | ISO 9377-2, (2000-10) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff- Index - Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie (ISO 9377-2:2000) |  |  | veraltet
Komplexbildner | DIN EN ISO 16588 (2004-02) | Bestimmung von sechs löslichen organischen Komplexbildnern - Gaschromatographisches Verfahren (ISO 16588:2002); Deutsche Fassung EN ISO 16588:2003 | 0,5 bis 200 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Kupfer | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Kupfer | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion Merkblatt B-0/1: 1/129 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Kupfer | DIN 38406, Teil 7 -1, (1991) | Bestimmung von Kupfer mittels Atomabsorptionsspektroskopie in der Luft- Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/129; E 7 | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kupfer | DIN 38406, Teil 7 -2, (1991) | Bestimmung von Kupfer durch Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/129 | 0,002 mg/l | GW, OW, AW | ja
Kupfer | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Leichtflüchtige aromatischeKohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 15680, Entwurf (2001) | Gaschromatographische Bestimmung einer Anzahl von monocyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalen und einiger chlorierter Bestandteile mittels purge and trap und thermischer Desorption | 0,01 µg/l | TW, GW, OW | eingeschränkt
Leichtflüchtige aromatischeKohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 22155 (2016-07) | Bodenbeschaffenheit –Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter aliph. Ether Statisches Dampfraum-Verfahren (ISO 22155:2016);Deutsche Fassung EN ISO 22155:2016 |  | TW, GW, OW | ja
Leichtflüchtige aromatischeKohlenwasserstoffe | ISO 11423, Teil 1 (1997) | Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten - Teil 1: Gaschromatographisches Verfahren nach Dampfraumanalyse | 5 µg/l | TW, GW, OW | ja
Leichtflüchtige aromatischeKohlenwasserstoffe | ISO 11423, Teil 2 (1997) | Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten - Teil 2: Verfahren mit Extraktion und Gaschromatographie | 5 µg/l | TW, GW, OW | ja
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 4 (zurückgezogen) | Gemeinsam erfaßbare Stoffgruppen (Gruppe F); Bestimmung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW) (F 4) |  | GW, OW, AW | nein
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 5 (zurückgezogen) | Bestimmung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW) durch gaschromatographische Dampfraumanalyse | je nachSubst.: 0,1-5 µg/l | GW, OW, AW | nein
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW); (Gaschromatographisches Verfahren) beschreibt 2 Verfahren für die Bestimmung v. LHKW mittels GC (F4) flüssig/flüssig Extraktion F4-1; statisches Headspace-Verfahren F4-2 | je nachSubst.: 0,1-5 µg/l | GW, OW, AW | ja
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 10301, (1997) | Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW); (Gaschromatographisches Verfahren) beschreibt 2 Verfahren für die Bestimmung v. LHKW mittels GC (F4) flüssig/flüssig Extraktion F4-1; statisches Headspace-Verfahren F4-2 | je nachSubst.: 0,1-5 µg/l | GW, OW, AW | ja
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | ISO/CD 15680, Entwurf (1999) | Water Quality - Determination of volatile organic compounds by purge and trap concentration and gas chromatographic analysis | 0,01 µg/l | TW, GW, OW | nicht mehr
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | LAWA-Merkblatt P-10/1, (1996) | Bestimmung von leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen in Wässern mit GC-ECD nach flüssig-flüssig Extraktion |  | TW, GW, AW | ja
Leichtfüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 9-1, (1991) | Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie durch Dampfraumanalyse | 1µg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Leichtfüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 9-2, (1991) | Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie nach Extraktion | 1 µg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Leitfähigkeit | DIN EN 27888, (1993) | Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit. Merkblatt B-0/1:1/081; DEV C 8 |  | GW, OW, AW | ja
LHKW | DIN EN ISO 15680, (2004-04) | Gaschromatographische Bestimmung einer Anzahl monocyclischer aromatischer KW, Naphthalin & einiger chlorierter Substanzen mittels Purge und Trap-Anreicherung und thermischer Desorption (ISO 15680:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15680:2003 | 0,01 µg/l | TW, GW, OW | ja
LHKW, BTEX, MTBE, ETBE | DIN 38407-41 (2011-06) | Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser : Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS) nach Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) (F 41) | 0,01 µg/l | GW, OW, TW | ja
Lipophile Stoffe | DEV H 56, Vorschlag (2000) | Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gravimetrie | 10 mg/l | GW, OW, AW | ja
Lipophile Stoffe | DIN 38409, Teil 17, (1981) | Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen (Siedepunkte > 250 °C) Merkblatt B-0/1:1/542; DEV H 17 | 5 mg/l | GW, OW, AW | nein
Lithium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,002 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Magnesium | DIN 38406, Teil 3 -1, (1982) | Bestimmung von Calcium und Magnesium durch Atomabsorptions-Spektroskopie Merkblatt B-0/1: 1/112 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Magnesium | DIN 38406, Teil 3, (2002) | Bestimmung von Calcium und Magnesium, komplexometrisches Verfahren Merkblatt B-0/1: 1/112 | 2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Magnesium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,5 µg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Magnesium | DIN EN ISO 7980, (2000) | Bestimmung von Calcium und Magnesium, Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie | 0,2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Mangan | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/125 |  |  | nein
Mangan | DIN 38406, Teil 2, (1983) | Bestimmung von Mangan | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
Mangan | DIN 38406, Teil 33, (2000) | Bestimmung von Mangan mittels Atomabsorptionsspektrometrie | 0,001 bzw. 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Mangan | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,002 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Mangan | DIN ISO 6333, Entwurf (1991) | Bestimmung von Mangan, Spektrometrisches Verfahren mit Formaldoxim | 0,5 mg/l | GW, OW, AW | ja
Mikroorganismen | DIN 38411-5 (1983)(zuückgezogen) | Bestimmung vermehrungsfähiger Keime mittels Membranfilterverfahren (K 5); Nachfolgedokument DIN EN ISO 6222 (1999-07 |  | GW, RW, TW | veraltet
Mikroorganismen | DIN EN ISO 6222 (1999-07) | Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (ISO 6222:1999); Deutsche Fassung EN ISO 6222:1999 |  | GW, RW, TW | ja
Mineralölkohlenwasserstoffe | DEV H 53, Vorschlag (1999) | Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index Teil 4: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Mineralölkohlenwasserstoffe | DIN 38409, Teil 18, (1981) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung; Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Bestimmung von Kohlenwasserstoffen (H 18) | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Mineralölkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 9377-1, Entwurf (2000) | Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index Teil 1: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gravimetrie |  |  | veraltet
Mineralölkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 9377-2, (2001) | Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Mineralölkohlenwasserstoffe | E DIN EN ISO 9377-1, (2000) | Water quality - Determination of hydrocarbon oil index, Part 1: Method using solvent extraction and gravimetry |  |  | veraltet
Mineralölkohlenwasserstoffe | E DIN EN ISO 9377-4, (1999) | Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - Teil 4: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Molybdän | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,03 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Natrium | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/111 |  |  | nein
Natrium | DIN 38406, Teil 14, (1992) | Bestimmung von Natrium mittels Atomabsorptionsspektroskopie in der Luft- Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/111; DEV E 14 | 5 mg/l | GW, OW, AW | ja
Natrium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,02 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Natrium | DIN ISO 9964-3, (1996) | Bestimmung von Natrium und Kalium mittels Flammenphotometrie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Nickel | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/128 |  |  | nein
Nickel | DIN 38406, Teil 11 -1, (1991) | Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorptionsspektroskopie in der Luft- Acetylen-Flamme Merkblatt B-0/1: 1/128; DEV E 11 | 0,2 mg/l | GW, OW, AW | ja
Nickel | DIN 38406, Teil 11 -2, (1991) | Bestimmung von Nickel durch Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/128 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Nickel | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Nickel | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion Merkblatt B-0/1: 1/128 | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Nickel | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Nitrat | DIN 38405-9 (1979)(zurückgezogen) | Bestimmung des Nitrat-Ions (D 9): |  | TW, GW, OW | nein
Nitrat | DIN 38405-9 (2011-09) | Photometrische Bestimmung von Nitrat (D 9): ein chemisches Analysenverfahren zur Bestimmung von Nitrat-Stickstoff in Trinkwasser, Grundwasser und wenig verschmutztem Oberflächenwasser | 0,05 bis 25 mg/l | TW, GW, OW | ja
Nitrat | DIN 38405, Teil 29, (1994) | Photometrische Bestimmung von Nitrat mit Sulfosalicylsäure | 0,003 mg/l | TW, GW, OW | ja
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1, (1995) | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/245 | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Nitrat | DIN EN ISO 10304-2, (1996) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 2: Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser Merkblatt B-0/1:1/245 DIN EN ISO 10304-2, (1993) | 0,05 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Nitrat | DIN EN ISO 13395, (1996) | Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe der beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion Merkblatt B-0/1: 1/245 | 0,2 mg/l | TW, GW, OW | ja
Nitrat | LAWA Merkblatt P 11, (1994) | Bestimmung der gelösten Anionen Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1:1/241 und 1/245 Bemerkungen | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Nitrit | DIN 38405-10:1981-02(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Bestimmung des Nitrit-Ions (D 10) |  | GW, OW, AW | zurückgezogen
Nitrit | DIN EN 26777, (1993) | Bestimmung von Nitrit Merkblatt B-0/1: 1/247 | 0,002 mg/l | GW, OW, AW | ja
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1, (1995) | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/247 | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Nitrit | DIN EN ISO 10304-2, (1996) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 2: Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser Merkblatt B-0/1: 1/247 DIN EN ISO 10304-2, (1993) | 0,05 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Nitroaromaten | DIN 38407, Teil 17, (1999) | Bestimmung ausgewählter nitroaromatischer Verbindungen mittels Gaschromatographie | 0,05 - 0,1 µg/l | GW, OW, AW | ja
Nitroaromaten | DIN 38407, Teil 21, (2001) | Bestimmung ausgewählter Explosivstoffe und verwandter Verbindungen durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektion | 0,1 - 0,5 µg/l | GW, OW, AW | ja
Nitroaromaten | E DIN 38407, Teil 21, (1999) | Bestimmung ausgewählter Explosivstoffe und verwandter Verbindungen durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektion s. DIN 38407, Teil 21, (2001) | 0,1 - 0,5 µg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
NSO-Heterocyclen | DIN 38407-44 (2016)(zurückgezogen) | Bestimmung ausgewählter heterocyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (NSO-Heterocyclen) in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion (SPE) | 0,1 -1000 µg/l | GW, OW | veraltet
NSO-Heterocyclen | DIN 38407-44 (2018-02) | Bestimmung ausgewählter heterocyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (NSO-Heterocyclen) in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion (SPE) (F 44) | 0,1 -1000 µg/l | GW, OW | ja
NSO-Heterozyklen | DIN 38407-47 (2017-07) | zurückgezogen - Bestimmung ausgewählter Arzneimittelwirkstoffe und weiterer organischer Stoffe in Wasser und Abwasser - Verfahren mittels HPLC-MS/MS oder -HRMS nach Direktinjektion | 0,025 µg/l | GW, OW, AW | ja
NSO-Heterozyklen | DIN EN ISO 21676 (2022-01) | Bestimmung ausgewählter Arzneimittelwirkstoffe, Transformationsprodukte und weiterer organischer Stoffe gelöst in Wasser und behandeltem Abwasser - Verfahren mittels HPLC-MS/MS oder -HRMS nach Direktinjektion | 0,025 µg/l | GW, OW, TW, AW | ja
o-Phosphat | DIN EN ISO 10304-1, (1995) | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/263 in Bemerkungen | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
o-Phosphat | DIN EN ISO 10304-2, (1996) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 2: Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser Merkblatt B-0/1: 1/263 | 0,05 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
o-Phosphat | LAWA Merkblatt P 11, (1994) | Bestimmung der gelösten Anionen Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat mittels Ionenchromatographie | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
o-Phosphat | LAWA Merkblatt P-13, (1995) | Bestimmung von ortho-Phosphat und Gesamtphosphat in Wasser Merkblatt B-0/1: 1/263 in Bemerkungen |  | TW, GW, AW | ja
organischer Stickstoff | DIN EN 12260, Entwurf (2002) | Bestimmung von gebundenemStickstoff TNb- nach Oxidation zu Stickstoffdioxiden |  | GW, OW, AW | ja
organischer Stickstoff | DIN EN 25663, (1993) | Bestimmung des Kjeldahlstickstoffs Merkblatt B-0/1:1/243 | 1 mg/l | GW, OW, AW | ja
organischer Stickstoff | LAWA-Merkblatt P-12 | Bestimmung des Gesamtstickstoff in Wasser (Kjeldahl-Stickstoff) Merkblatt B-0/1:1/241 in Bemerkungen | 1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Organo-Zinn-Verbindungen | DIN 38407, Teil 13, (2001) | Verfahren zur Bestimmung ausgewählter Organozinnverbindungen mittels Gaschromatographie | 0,01 µg/l | GW, OW, AW | ja
Organo-Zinn-Verbindungen | E DIN 38407, Teil 13, (1999) | Verfahren zur Bestimmung ausgewählter Organozinnverbindungen mittels Gaschromatographie GC-MS Merkblatt B-0/1: 1/79902 s. DIN 38407, Teil 13, (2001) | 0,01 µg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
PCB | DIN 51527 (1987-05)(zurückgezogen) | Prüfung von Mineralölerzeugnissen - Bestimmung polychlorierter Biphenyle (PCB) - Flüssigchromatographische Vortrennung & Bestimmung 6 ausgewählter PCB mittels eines Gaschromatographen mit Elektronen-Einfang-Detektor (ECD) n. Ballschmiter |  |  | nein
PCB und Chlorbenzole | DIN EN ISO 6468 (1997-02) | Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole: Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion. (F1) | 0,01 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
PCDD/F | DEV F 33, Vorschlag 2002 | Bestimmung von polychlorierten Dibenzodioxinen (PCDD) und polychloreirten Dibenzofuranen (PCDF) | 0,01 ng/l | GW, OW, AW | ja
PCDD/F | EPA 1613 | Tetra- through Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC/HRMS | 0,01 ng/l | GW, OW, AW | ja
PCDD/F | ISO/DIS 18073, Entwurf (2002) | Water-quality - determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans - Method using Isotope Dilution GC/MS | 0,005 ng/l | GW, OW, AW | ja
PFC | DIN 38407-42 (2011-03) | Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion (F 42) | 0,01 µg/l | GW, OW, TW,Abw | ja
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmitte | DIN EN ISO 15913, Entwurf (2002) | Bestimmung von ausgewählten phenoxyalkanischen Herbiziden, einschließlich Bentazor und Hydroxynitrilen mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach fest-flüssig-Extraktion und Derivatisierung | 0,05 µg/l | TW, GW | eingeschränkt
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN 38407, Teil 14, (1994) | Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung | 0,05 µg/l | GW, OW | eingeschränkt
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN 38407, Teil 20, (2000) | Bestimmung von Bentazon, Bromoxynil und 8 ausgewählten Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung | 0,05 µg/l | TW,GW, OW | eingeschränkt
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN 38407, Teil 22, (2001) | Bestimmung von Glyphosat und Aminomethylphosphonsäure (AMPA) in Wasser durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC), Nachsäulenderivatisierung und Fluoreszenzdetektion | 0,05 µg/l | TW,GW,OW | ja
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN 38407, Teil 25, (2002) | Bestimmung von Dalapon, Trichloressigsäure und ausgewählten weiteren Halogenessigsäuren mittels Gaschromatographie (GC/ECD und/oder GC/MS-Detektion) nach flüssig-flüssig-Extraktion und Derivatisierung | 0,05-0,5 µg/l | TW,GW,OW | eingeschränkt
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN EN 12918, (1999) | Bestimmung von Parathion, Parathionmethyl und einigen anderen Organophosphor-Verbindungen mittels Dichlormethan-Extraktion und gaschromatographischer Analyse | 0,01 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN EN ISO 10695, (2000) | Bestimmung ausgewählter organischer Stickstoff- und Phophorverbindungen; gaschromatographisches Verfahren | 0,01-0,1 µg/l | GW,OW,AW | ja
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN EN ISO 11369, (1997) | Bestimmung ausgewählter Pflanzenbehandlungsmittel. Verfahren mit der Hochauflösungs-Flüssigkeitschromatographie mit UV-Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion | 0,1 µg/l | GW, OW | eingeschränkt
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN V 38407, Teil 11, (1995) | Bestimmung ausgewählter organischer Pflanzenbehandlungsmittel mittels Automated-Multiple-Development (AMD)-Technik | 0,05 µg/l | GW,OW | ja
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | DIN V 38407, Teil 6, (1995) | Bestimmung ausgewählter organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen mittels Gaschromatographie nach Anreicherung durch Fest-Flüssig-Extraktion | 0,05 µg/l | GW,OW | nicht mehr
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | E DIN 38407, Teil 20, (1998) | Bestimmung von Bentazon, Bromoxynil und 8 ausgewählten Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung s. DIN 38407, Teil 20, (2000) | 0,05 µg/l | TW,GW, OW | nicht mehr
Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel | ISO/DIS 15913, (1998) | Water quality - Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, bentazone and hydroxynitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid/liquid extraction and derivatization s. DIN EN ISO 15913, Entwurf (2002) | 0,05 µg/l | TW, GW | nicht mehr
pH | DIN EN ISO 10523, (2012-04) | Bestimmung des pH-Werts Die elektrometrischen Verfahren in dieser Norm beruhen auf der Messung der Kettenspannung einer elektrochemischen Zelle, bei der eine der beiden Halbzellen eine Messelektrode, die zweite eine Bezugselektrode ist. | 2-12 | TW, GW,OW,AW | ja
pH-Wert | DIN 38404 ,Teil 5, (1984) | Bestimmung des pH-Wertes. Merkblatt B-0/1:1/061 |  | GW, OW, AW | ja
pH-Wert | DIN 38404 ,Teil 5, (2009) | Bestimmung des pH-Wertes. |  | GW, OW, AW | ja
Phenol | DIN 38407-27 (2012-10) | Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten (F 27) | 1 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Phenole | DIN 38407, Teil 10, (Arbeitspapier) | Bestimmung ausgewählter einwertiger Phenole nach Anreicherung durch Extraktion und Gaschromatographie | 1 µg/l | GW, OW, AW | ja
Phenole | DIN 38407, Teil 23, Entwurf (2000) | Bestimmung ausgewählter Nitrophenole nach Festphasenanreicherung und Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion | 1 µg/l | GW, OW, TW | eingeschränkt
Phenole | DIN EN ISO 17495, Entwurf (2002) | Bestimmung ausgewählter Nitrophenole - Verfahren mittels Festphasenanreicherung und Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion s. DIN EN ISO 17495, Entwurf (2002) | 1 µg/l | GW, OW, TW | eingeschränkt
Phenole | ISO 8165-2, Entwurf (1999) | Determination of selected monohydric phenols by derivatisation and gas chromatography | 1 µg/l | GW, OW, AW | ja
Phenole | ISO/DIS 17495, Entwurf (1999) | Water Quality - Determination of selected nitrophenols- Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection s. DIN EN ISO 17495, Entwurf (2002) | 1 µg/l | GW, OW, TW | nicht mehr
Phenole | ISO/DIS 8165, (1997) | Determination of selected monohydric phenols by derivatisation and gas chromatography s. ISO 8165-2, Entwurf (1999) | 1 µg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Phenolindex | DIN 38409, Teil 16 - 1, (1984) | Bestimmung des Phenolindex nach Farbstoffextraktion Phenole gesamt; nicht für Eluate/ Perkolate, da auf Trinkwasseranalytik ausgelegtes Verfahren | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
Phenolindex | DIN 38409, Teil 16 - 2, (1984) | Bestimmung des Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion Merkblatt B-0/1:1/546-2; ); niedrig belastete Wässer bis 150µg/l (H162) Phenole wasserdampfflüchtig | 0,01 mg/l bis 0,15 mg/l | GW, OW, AW | ja
Phenolindex | DIN 38409, Teil 16 - 3, (1984) | Bestimmung des Phenolindex nach Destillation Merkblatt B-0/1: 1!546-3 Phenole wasserdampfflüchtig, höhere Konzentration bis 10 mg/l | 0,01 mg/l bis 10 mg/l | GW, OW, AW | ja
Phenolindex | DIN EN ISO 14402, (1999) | Bestimmung des Phenolindex mit der Fließanalytik (FIA und CFA) | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
Phosphat | DIN 38405-11:1983-10(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe D); Bestimmung von Phosphorverbindungen (D 11); wurde ersetzt durch DIN EN 1189 (1996-12) und DIN EN ISO 6878 (2004-9) |  | GW, OW, AW | veraltet
Phosphor | DIN EN 1189, (1996) | Bestimmung von Phosphor; photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat Merkblatt B-0/1: 1/2621; ersetzte DIN 38405-11:1983-10; wurde ersetzt durch DIN EN ISO 6878 (2004-09) | 0,005 mg/l | GW, OW,AW | wurde ersetzt
Phosphor | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,1 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Phosphor | DIN EN ISO 6878 (2004-09) | Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat Bestimmung von Orthophosphat Orthophosphat nach Lösemittel-Extraktion hydrolysierbarem Phosphat und Orthophosphat Gesamtphosphor nach Aufschluss; DEV D 11; ersetzt DIN EN 1189 (1996-12) | 0,005 bis 0,8 mg/l | GW, OW, AW | ja
Phosphor | ISO/DIS 6878, Entwurf (2002) | Water quality - determination of phosphorus, ammonium molybdate spectrometric method | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Polychlorierte Biphenyle | DIN 38407, Teil 3, (1998) | Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen | 0,001 µg/l | GW, OW, AW | ja
Polychlorierte Naphthaline, Ugilec | analog DIN 38407, Teil 3 | Gaschromatographische Bestimmung; analog DIN 38407, Teil 3 | 0,05 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 18, (1999) | Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit Fluoreszenzdetektion Merkblatt B-0/1:1/79001DIN 38407, Teil 18, (1996) ersetzt durch DIN EN ISO 17993 | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW | eingeschränkt
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 39, (2011-09) | Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) (F 39) ersetzt durch DIN EN ISO 17993 | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 7, (2000) | Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Trink- und Mineralwasser mittels Hochleistungs-Dünnschicht-Chromatographie (HPTLC) | 0,04 µg/l | TW, GW | eingeschränkt
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 8, (1995) | Bestimmung von 6 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser mittels Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie (HPLC) mit Fluoreszensdetektion | 0,04 µg/l | TW, GW | eingeschränkt
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 17993, (3/2004) | Wasserbeschaffenheit-Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetekttion nach Flüssig-flüssig-Anreicherung (F18) | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW | ja
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN ISO 28540 (2014-05) | Bestimmung von 16 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser : Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) (ISO 28540:2011) | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW | ja
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | EPA 610 | Gas chromatography / mass spectrometry for semivolatile organics: capillary column technique | 0,05 µg/l |  | nein-aufwändig, veraltet
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | EPA 8270 C (1981) | Gas chromatography / mass spectrometry for semivolatile organics: capillary column technique |  |  | nein- aufwändig, veraltet
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | in Anlehnung an DIN EN ISO 17993 | Water Quality - Determination of 15 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) in water by GC-MS | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW | ?
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | ISO/DIS 17993, (2000) | Water Quality - Determination of 15 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection | 0,005 - 0,01 µg/l | TW, GW, OW | eingeschränkt
POX | DEV H 25, Vorschlag (1989) | Bestimmung der ausblasbaren organisch gebundenen Halogene Merkblatt B-0/1:1/336-7 | 0,01 mg/l | GW, OW, AW | ja
PSMBP | DIN 38407, Teil 36, (2014-09) | Bestimmung ausgew. Pflanzenschutzmittelwirkstoffe & anderer org: Stoffe in Wasser: Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion (F 36) | 0,025 µg/l | TW, GW, OW | ja
Pyridin | LC-MS | für Pyridin (NSO-Heterozyklen) gibt es kein normiertes Verfahren - Daher Bestimmung mittels Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung |  | GW | ja
Quecksilber | DIN 38406-12:1980-07(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E); Bestimmung des Quecksilbers (E 12) wurde ersetzt durch DIN EN 1483 (1997-08); DIN EN 1483 (2007-07); DIN EN ISO 12846 (2012-08) |  | GW, OW, AW | nein
Quecksilber | DIN EN 12338, (1998) | Bestimmung von Quecksilber - Verfahren nach Anreicherung durch Amalgamierung | 0,01 µg/l | GW, OW, AW | ja
Quecksilber | DIN EN 13506, (2002) | Bestimmung von Quecksilber mittels Atomfluoreszensspektrometrie | 0,001 µg/l | GW, OW, AW | ja
Quecksilber | DIN EN 1483, (1997) | Bestimmung von Quecksilber Merkblatt B-0/1: 1/180 | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | ja
Quecksilber | DIN EN 1483, (2007-07) | Bestimmung von Quecksilber H-AAS: Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (E12), Atomisierung mittels Kaltdampftechnik | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | ja
Quecksilber | DIN EN ISO 12846 (2012-08) | Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (ISO 12846:2012); Deutsche Fassung EN ISO 12846:2012 | 0,01 bis 1µg/l | GW, OW, AW,TW | ja
Quecksilber | DIN EN ISO 17852, (2008-04) | Bestimmung von Quecksilber Verfahren mittels Atomfluoreszenzpektrometrie (E 35), | 10 ng/l | GW, OW, Trinkw | ja
Quecksilber | E DIN EN 13506, (1999) | Bestimmung von Quecksilber mittels Atomfluoreszensspektrometrie s. DIN EN 13506, (2002) | 0,001 µg/l | GW, OW, AW | nicht mehr
Sauerstoff | DIN 38408-22:1986-11(zurückgezogen) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Gasförmige Bestandteile (Gruppe G); Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffes mittels membranbedeckter Sauerstoffsonde (G 22) |  | GW, OW, AW | nein
Sauerstoff | DIN EN 25813, (1993) | Bestimmung des gelösten Sauerstoffs, jodometrisches Verfahren Merkblatt B-0/1:1/281 |  | GW, OW, AW | eingeschränkt
Sauerstoff | DIN EN 25814, (1992) | Bestimmung des gelösten Sauerstoffs, elektrochemisches Verfahren Merkblatt B-0/1:1/281 |  | GW, OW, AW | zurückgezogen
Sauerstoff | DIN EN ISO 5814:2013-02 | Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren (ISO 5814:2012); Deutsche Fassung EN ISO 5814:2012 |  | GW, OW, AW,TW | ja
Säure- und Basekapazität | DIN 38409-7 (2004)(zurückgezogen) | Bestimmung der Säure- und Basekapazität (H 7):legt 6 Verfahren in Wässern fest. Es werden d. Verfahren bis zu den pH-Werten 8,2 und 4,3 bzw. pH-Werten 4,3 und 8,2 durch direkte Titration mit und ohne Zusatz v. Tartrat-Citrat-Lösung beschrbn | 4,3 bis 8,2 | GW, OW, AW | ja
Säure- und Basekapazität | DIN 38409-7 (2005-12) | Bestimmung der Säure- und Basekapazität (H 7):legt 6 Verfahren in Wässern fest. Es werden d. Verfahren bis zu den pH-Werten 8,2 und 4,3 bzw. pH-Werten 4,3 und 8,2 durch direkte Titration mit und ohne Zusatz v. Tartrat-Citrat-Lösung beschrbn | 4,3 bis 8,2 | GW, OW, AW | ja
Säure- und Basekapazität | DIN 38409, Teil 7, (1979) | Bestimmung der Säure- und Basekapazität |  | GW, OW, AW | ja
Schwerflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN 38407, Teil 2, (1993) | Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen | 0,05 µg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Schwerflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 6468, (1997) | Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole, gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion | 0,001 µg/l | GW, OW, AW | ja
Schwerflüchtige lipophile Kohlenwasserstoffe | DIN 38409, Teil 56 (2009) | Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen nach Lösemittelextraktion. Es sind unpolare bis schw. polare Stoffe mit Siedepunkt >250°C. Hauptsächl. tierisch, pfanzlicheÖle u.Fette,Wachse&nichtion. Tenside. | 10-500 mg/l | GW, OW, AW | ja
Schwermetalle | DIN EN ISO 15587-1, Entwurf (1999) | Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser; Teil 1: Königswasseraufschluss |  | GW, OW, AW | ja
Schwermetalle | DIN EN ISO 15587-2, Entwurf (1999) | Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter Elemente in Wasser Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss |  | GW, OW, AW | ja
Selen | DIN 38405, Teil 23-1, (1994) | Bestimmung von Selen mittels Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen; DEV D 23 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Selen | DIN 38405, Teil 23-2, (1994) | Bestimmung von Selen mittels Atomabsorptionsspektroskopie mit Hydridtechnik Merkblatt B-0/1: 1/134; DEV D 23 | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | ja
Selen | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/134 |  |  | nein
Selen | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,1 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Selen | DIN EN ISO 17294-2 (2005 zurückgzg) | Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie(ICP-MS)-Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen | 0,1 bis 10 µg/l | GW;OW;AW;S | veraltet
Silber | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/147 |  |  | nein
Silber | DIN 38406, Teil 18, (1990) | Bestimmung des gelösten Silbers durch Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/147 | 0,5 µg/l | GW, OW, AW | ja
Silber | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Silber | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,02 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
spektraler Absorptionskoeffizient | DIN 38404-3 (2005-07) | Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3): Verf. zur Bestg der Absorption einer Wasserprobe mittels eines opt. Gerätes, kann z. summarischen Bestg gelöster org. Stoffe herangezogen werden |  | RW, GW, TW | ja
sprengstofftypische Verbindungen | DIN EN 22478, (2006) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Explosivstoffe und verwandter Verbindungen - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektion (ISO 22478:2006) insbes. Nitrotoluole, Nitramine, Nitratester | 0,1-0,5 µg/l | GW, OW, TrinkW | ja
Spurenelemente | DIN EN ISO 15586, Entwurf (2001) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Spurenelementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren |  | GW, OW, AW, S | ja
Strontium | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,5 µg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Sulfat | DIN 38405, Teil 5, (1985) | Bestimmung der Sulfat-Ionen Merkblatt B-0/1: 1/313 | 20 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1, (1995) | Bestimmung der gelösten Anionen Fluorid, Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/313 | 0,01 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Sulfat | DIN EN ISO 10304-2, (1996) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 2: Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat in Abwasser Merkblatt B-0/1: 1/313 | 0,05 - 0,1 mg/l | GW, OW, AW | veraltet
Sulfat | LAWA Merkblatt P 11, (1994) | Bestimmung der gelösten Anionen Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Orthophosphat und Sulfat mittels Ionenchromatographie Merkblatt B-0/1: 1/313 in Bemerkungen | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Sulfid | DEV H 31, Vorschlag (1998) | Photometrische Bestimmung des Sulfid- und Mercaptanschwefels | 0,25 mg/l | GW,OW, AW | ja
Sulfid | DIN 38405, Teil 26, (1989) | Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids Merkblatt B-0/1: 1/311-1 | 0,05 mg/l | GW,OW, AW | ja
Sulfid | DIN 38405, Teil 27, (1992) | Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid Merkblatt B-0/1: 1/311-2 | 0,05 mg/l | GW,OW, AW | ja
Temperatur | DIN 38404, Teil 4, (1976) | Bestimmung der Temperatur Merkblatt B-0/1:1/011 |  | GW, OW, AW | ja
Thallium | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/181 |  |  | nein
Thallium | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Thallium | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Thallium | DIN 38406, Teil 26, (1997) | Bestimmung von Thallium mittels Atomabsorptionsspektroskopie im Graphitrohrofen Merkblatt B-0/1: 1/181 | 0,002 mg/l | GW, OW, AW | ja
Thiocyanat | DEV D 16 | Bestimmung des Rhodanid-Ions (Thiocyanat-Ions) | 0,2 mg/l | GW,OW, AW | nicht mehr
Thiocyanat | DIN EN ISO 10304-3, (1997) | Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie, Teil 3: Bestimmung von Chromat, Jodid, Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat Merkblatt B-0/1: 1/315 | 0,1 mg/l | GW, OW, AW | ja
Titan | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/122 |  |  | nein
Titan | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,005 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
TOC | DIN 38409-3:1983-06 (zurückgezogen) | Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Bestimmung des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs (TOC) (H 3) |  | GW, OW, AW | nein
Trübung | DIN EN ISO 7027 (2000-04) | Bestimmung der Trübung (ISO 7027:1999); Deutsche Fassung EN ISO 7027:1999 Achtung: Vorgesehener Ersatz durch DIN EN ISO 7027-1 (2014-11, t), DIN EN ISO 7027-2 (2018-03). |  |  | ja
Trübung | DIN EN ISO 7027-1 (2016-11) | Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitative Verfahren (ISO 7027-1:2016); 2 quantitative Verfahren unter Verwendung von opt. Trübungsmessgeräten oder Nephelometern zur Bestg d. Trübung v. Wasser fest: a) Verf. zur Messung d. Streustrahlung |  | TW, GW, OW, AW | ja
Trübung | DIN EN ISO 7027-2 (2018-03) | Bestimmung der Trübung - Teil 2: Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Transparenz v. Gewässern:4 Verfahren, die z. B. für Feldmessungen angewendet werden, sowie quantitative Verfahren unter Verwendung optischer Trübungsmeßgeräte |  | TW, GW, OW, AW | ja
Uran | DIN 38406-17 (2009-10) | Bestimmung von Uran-Verfahren mittels adsorptiver Stripping-Voltammetrie in Grund-, Roh- und Trinkwässern (E 17):chemisches Analysenverfahren zur Bestimmung von gelöstem Uran(VI) mit der adsorptiven Stripping-Voltammetrie | bis 50 µg/l | GW, OW, TW | ja
Uran | DIN 38406, Teil 29, (1999) | Bestimmung von 61 Elementen durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Vanadin | DEV E 20, (1971) | Bestimmung von Vanadin mittels N-Benzoyl-N-Phenylhydroxylamin | 0,05 mg/l | GW, OW | eingeschränkt
Vanadin | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Verschiedene Elemente | DIN 38406, Teil 29, (1999) | Bestimmung von 61 Elementen durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) | 0,0001 - 0,01 mg/l | GW, OW, AW, S | ja
Verschiedene Elemente | ISO 17294, Entwurf (1999) | Water Quality - Determination of 61 elements by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) |  | GW, OW, AW, S | ja
Vinylchlorid | DIN 38413, Teil 2, (1988) | Bestimmung von Vinylchlorid mittels gaschromatographischer Dampfraumanalyse | 10 µg/l | GW, OW, AW | ja
Wassergehalt und Trockenrückstand | DIN 38414-2 (1985)(zurückgezogen) | Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes bzw. der Trockensubstanz (S 2): Die zu untersuchende Probe wird im Wärmeschrank getrocknet und anschließend durch Massenvergleich die Kenngrößen berechnet. | mg/l | GW, OW, AW, S | nein
Wassergehalt und Trockenrückstand | DIN EN 12880 (2001-02) | Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts; Deutsche Fassung EN 12880:2000 | mg/l | AW, S | ja
Wasserstoffperoxid | DIN 38409-15 (1987-06) | Bestimmung von Wasserstoffperoxid (Hydrogenperoxid) und seinen Addukten (H 15): Das Verfahren beruht auf der Messung der Extinktion mit einem Spektralphotometer durch Zugabe von Titan(IV)-salz-Lösung |  | GW, OW, AW | eingeschränkt wegen Chemikalien
Wolfram | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,03 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Zink | DIN 38406-22, (1988) | Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (E22) Merkblatt B-0/1: 1/130 |  |  | nein
Zink | DIN 38406-8 (2004-10) | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Kationen (Gruppe E) - Teil 8: Bestimmung von Zink - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in der Luft-Ethin-Flamme (E 8) | 0,01 bis 2 mg/l | TW, GW, OW, AW | ja
Zink | DIN 38406, Teil 16, (1990) | Bestimmung von 7 Metallen mittels Voltametrie | 0,1 µg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Zink | DIN 38406, Teil 21, (1980) | Bestimmung von 9 Schwermetallen (Ag, Bi, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) nach Anreicherung durch Extraktion | 0,001 mg/l | GW, OW, AW | eingeschränkt
Zink | DIN 38406, Teil 8 -1, (1980) | Direkte Bestimmung von Zink mittels Atomabsorptionsspektroskopie Merkblatt B-0/1: 1/130 | 0,05 mg/l | GW, OW, AW | zurückgezogen
Zink | DIN 38406, Teil 8 -2, (1980) | Bestimmung von Zink mittels AAS in der Luft-Acetylen-Flamme nach Chelatisierung mit HMDC; DEV E 8 | 0,005 mg/l | GW, OW, AW | ja
Zink | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,005 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet
Zinn | DIN EN ISO 11885, (1998) | Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES | 0,1 mg/l | GW, OW, AW, S | veraltet