Dokumentation der Ortsbesichtigung/Ortsbegehung

Adresse:

Nutzungen

Aktuelle Nutzungen auf der Fläche und in der Umgebung (300 m):

Nutzerdaten (Firma/Mieter):

Sichtbare Nutzung (u.a. vorh. Anlagen einschl. Tankanlagen, Zustand, Kontaminationsrelevanz):

Gebäude und Schuppen (Größe, Anlagenstandorte, Fundamente, Ausstattung wie z.B. Lagerräume mit/ohne Auffangwannen, Beschichtungen, Korrosions-/ Setzungsschäden):

Versiegelungen / Lagerplätze (Fläche, Art, Dichtheit / Rissefreiheit):

Grundwasseraufschlüsse (Brunnen, Messstellen, Teichanlagen etc.):

Gelände

Sichtbare Auffälligkeiten (Sichtbare Kontamination, freiliegende Abfälle/Gebinde, leerstehende Gebäude, freiliegendes Lager, Tank, Aufhaldung, Grube):

Hinweise auf Vorkommnisse (Verfärbungen im Boden oder Gewässer, Geruchsbelästigung, Sickerwasseraustritt etc.):

Vorhandene Vegetation (Auffälligkeiten, Schäden):

Boden am Standort (Material, Auffüllung erkennbar?):

Topographie (auch der benachbarten Grundstücke; weisen Hänge / Böschungen / Hügel / Gruben auf Auffüllungen / Auskofferungen hin?; Skizze mit Querschnitt anfertigen):

Lagerplätze (Lage, Fläche, Zustand):

Zugänglichkeiten (Wege, Absperrungen):

Vorfluter (Name, Lage, Größe):

Abdeckung/Oberfläche

Oberflächenabdeckung (keine, teilweise, vollständig):

Eigenschaften des Abdeckungsmaterials (durchlässig, bindig, humos, sonstiges):

Grad und Art der Versiegelung:

Zustand der Oberfläche/Abdeckung (Risse/Spalten, Bodenerosion, Abspülungen, Verwehungen, etc.) :

Ablagerungen

Art der Ablagerung:

Geländeveränderungen (Verfüllung, Aufhöhung, Berganlehnung, Sonstiges):

Verfüllungen:

Windverwehbare Ablagerung:

Ablagerungsfläche m² (eingemessen/geschätzt):

Ablagerungshöhe m über Gelände (eingemessen/geschätzt):

Gas-/Bodenluftfassung, Gas-/Bodenluftreinigung, Gasnutzung:

Sickerwasseraustritt, Sickerwasserfassung, Sickerwasserbehandlung:

Abwasser

Kanäle, Bodeneinläufe, Gruben, Schächte (vorhandene Deckel etc. öffnen, Zustand):

Kläranlagen, Öl-/Leichtflüssigkeitsabscheider, Schlammfang (Genehmigungen, Zustand):

Produktionsabwasser (Ja / Nein, Direkt- / Indirekteinleitung):

Hausabwässer (Ja / Nein, Direkt- / Indirekteinleitung):

Verunreinigungen

Boden (Lage, Flächengröße, Farbe, vermutete Ursache):

Gebäude (Lage, Flächengröße, Farbe, vermutete Ursache):

Versiegelung (Lage, Flächengröße, Farbe, vermutete Ursache):

Offensichtliche Ablagerungen (Lage, Flächengröße, Stoffe):

Allgemeines

Grundstück umzäunt / offener Zugang:

Grundstück vollständig einsehbar:

Grundstück wurde begangen:

Vollständigkeit der Ortsbegehung:

Gesamteinschätzung / Persönliche Bemerkungen:

| Bearbeitende Stelle / Firma |  |
| --- | --- |
| Bearbeiter/Bearbeiterin |  |
| Datum |  |