## Information
[5 empty] | Hinweise zum Ausfüllen: |  |  |  | Language: | Sprache:
Bitte füllen Sie alle grünen Felder aus! |  | Language: | Deutsch | <– | Please click here to change the language setting to English | Deutsch | 0 | 0 | Please click here to change the language setting to English | Bitte hier klicken, um die Sprache auf Deutsch zu ändern
[6 empty] | English | 1 |  | Ergebnisabgabe | Submission of Results
Ergebnisabgabe |  | 24P |  | <– | Bitte hier die Ringversuchsnummer eintragen. | 24P |  |  | Staubringversuch | Dust Proficiency Test
Staubringversuch | [8 empty] | Bitte füllen Sie alle grünen Felder aus! | Please fill in all green fields!
[9 empty] | Hinweise zum Ausfüllen: | Notes on filling in:
Teilnehmer: | [8 empty] | Ringversuch: | Proficiency Test:
| Firma/Organisation: |  |  | <– | Bitte tragen Sie hier den Namen Ihrer Firma/Messstelle/Organisation etc. ein. | 0 |  |  | Bitte hier die Ringversuchsnummer eintragen. | Please enter your PT round number.
| Standort (Stadt): |  |  | <– | Bitte tragen Sie hier ein, von welchem Standort diese Teilnahme durchgeführt wurde. | 0 |  |  | Teilnehmer: | Participant:
| E-Mail: |  |  | <– | An diese Email-Adresse wird eine Eingangsbestätigung gesendet. | 0 |  |  | E-Mail: | e-mail:
| ID-Code: |  |  | <– | Bitte tragen Sie hier Ihren 4-stelligen ID-Code ein. Sie finden den Code in Ihrer Einladung zum Ringversuch. | 0 |  |  | Firma/Organisation: | company/organization:
[9 empty] | Bitte tragen Sie hier den Namen Ihrer Firma/Messstelle/Organisation etc. ein. | Please enter the name of your company or organization.
[9 empty] | Standort (Stadt): | location/branch (city):
Bitte tragen Sie Ihre Messergebnisse in den folgenden Tabellenblättern ein. | [8 empty] | Bitte tragen Sie hier ein, von welchem Standort diese Teilnahme durchgeführt wurde. | Please enter the city, where the participating staff and laboratory are located.
[9 empty] | ID-Code: | ID-code:
Die Frist für die Ergebnisabgabe endet 6 Wochen nach dem letzten Messtag im Ringversuch. | [8 empty] | Bitte tragen Sie hier Ihren 4-stelligen ID-Code ein. Sie finden den Code in Ihrer Einladung zum Ringversuch. | Please enter your 4-digit ID-code. You can find this code in the invitation letter for the proficiency test.
[9 empty] | Bitte tragen Sie Ihre Messergebnisse in den folgenden Tabellenblättern ein. | Please enter your measurement results in the following spreadsheets.
[9 empty] | Die Frist für die Ergebnisabgabe endet 6 Wochen nach dem letzten Messtag im Ringversuch. | The deadline for submission of results ends 6 weeks after the last measurement day in the proficiency test round.
[9 empty] | Sofern alle Ergebnisse korrekt eingetragen wurden, endet die Frist für Ihre Ergebnisabgabe am: | Provided all your results were entered correctly, the deadline for submission of results is:
Wenn Sie alle Eingaben geprüft haben, schicken Sie diese Datei bitte per E-Mail an:
pt@hlnug.hessen.de | [5 empty] | ### Bitte vergessen Sie nicht, die Excel-Datei mit Ihren Messergebnissen anzuhängen. ### |  |  | ### Bitte vergessen Sie nicht, die Excel-Datei mit Ihren Messergebnissen anzuhängen. ### | ### Please do not forget to attach the Excel-file with your measurement results. ###
[9 empty] | Wenn Sie alle Eingaben geprüft haben, schicken Sie diese Datei bitte per E-Mail an: | After double-checking all entries, please send this file via e-mail to:
Bitte verwenden Sie dabei folgenden Betreff: | [8 empty] | Bitte verwenden Sie dabei folgenden Betreff: | Please use the following subject for your e-mail:
[9 empty] | Wenn Sie auf die E-Mail-Adresse oben klicken, wird dieser Betreff automatisch übernommen. Bitte vergessen Sie nicht, diese Datei vor dem versenden als Anhang hinzuzufügen! | If you click on the e-mail address above, this subject will be automatically adopted. Please do not forget to add this file as an attachment before sending!
Results PT 24P - ID-Code: 0 (0)
Wenn Sie auf die E-Mail-Adresse oben klicken, wird dieser Betreff automatisch übernommen. Bitte vergessen Sie nicht, diese Datei vor dem versenden als Anhang hinzuzufügen! | [8 empty] | An diese Email-Adresse wird eine Eingangsbestätigung gesendet. | A confirmation of receipt will be sent to this email address.
Version 4, 27.02.2024, Cordes, Dr. Jens (HLNUG)

## Results
0
Messergebnisse für Staub und Schwermetalle | [20 empty] | 24P | [6 empty] | Messergebnisse für Staub und Schwermetalle | Measurement results for dust and heavy metals
[28 empty] | Teilnehmer: | participant:
Teilnehmer: |  | 0 | [17 empty] | ID-Code: | 0 | [6 empty] | Standort: | from:
Standort: |  | 0
[28 empty] | Rot hinterlegte Felder weisen auf Eingabefehler hin! | Red coloured cells indicate entry errors!
Bitte tragen Sie in dieser Tabelle zu jeder Messung den Zeitraum der Probenahme, den jeweiligen Messwert und die zugehörige erweiterte Messunsicherheit U (95%) ein. | [27 empty] | Bitte tragen Sie in dieser Tabelle zu jeder Messung den Zeitraum der Probenahme, den jeweiligen Messwert und die zugehörige erweiterte Messunsicherheit U (95%) ein. | Please fill in this table for each measurement the sampling times, your measurement results, and the respective expanded measurement uncertainty U (95%).
[27 empty] | Hinweise zum Ausfüllen: | Messung | measurement
Messung | Datum | Probenahmezeitraum |  | Staub |  | Cadmium |  | Cobalt |  | Chrom |  | Kupfer |  | Mangan |  | Nickel |  | Blei |  | Vanadium | [7 empty] | Nummer | number
Nummer |  |  |  | mg/m³ |  | Cd µg/m³ |  | Co µg/m³ |  | Cr µg/m³ |  | Cu µg/m³ |  | Mn µg/m³ |  | Ni µg/m³ |  | Pb µg/m³ |  | V µg/m³ |  | µg/m³ |  | µg/m³ |  | <– | Alle Konzentrationen müssen bezogen auf den Normzustand, trocken angegeben werden. | Datum | date
|  | Start | Ende | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | <– | Bitte geben Sie zu jedem Messwert die zugehörige erweiterte Unsicherheit (95%) an. | Probenahmezeitraum | sampling time
[26 empty] | <– | Staubkonzentrationen sind in mg/m³, Schwermetalle in µg/m³ anzugeben. | Start | start
1 | [25 empty] | <– | Die Messwerte der Einführungsmessung (Nr. 1) werden nicht bewertet. | Ende | end
2 | [25 empty] | <– | Die Messwerte für die Messungen 2 bis 10 werden bewertet. | Messwert | measured
3 | [27 empty] | Staub | dust
4 | [27 empty] | Chrom | Chromium
5 | [27 empty] | Kupfer | Copper
6 | [27 empty] | Mangan | Manganese
7 | [27 empty] | Blei | Lead
8 | [27 empty] | Alle Konzentrationen müssen bezogen auf den Normzustand, trocken angegeben werden. | All concentrations must be given relating to standard conditions, dry.
9 | [27 empty] | Bitte geben Sie zu jedem Messwert die zugehörige erweiterte Unsicherheit (95%) an. | Please enter for each measurement result the respective expanded measurement uncertainty (95%).
10 | [25 empty] | <– | In "normalen" Ringversuchen finden nur 10 Messungen statt. | Die Messwerte der Einführungsmessung (Nr. 1) werden nicht bewertet. | Measurement results for the introductory measurement (no. 1) are not evaluated.
[28 empty] | Die Messwerte für die Messungen 2 bis 10 werden bewertet. | Measurement results for measurements 2 to 10 are evaluated.
11 | [25 empty] | <– | Diese Zeilen sind für Sonderfälle (mehr als 10 Messungen) reserviert und werden normalerweise nicht benötigt. | In "normalen" Ringversuchen finden nur 10 Messungen statt. | "Normal" proficiency test rounds consist of only 10 measurements.
12 | [27 empty] | Diese Zeilen sind für Sonderfälle (mehr als 10 Messungen) reserviert und werden normalerweise nicht benötigt. | These lines are reserved for special cases (more than 10 measurements) and are usually not needed.
13 | [27 empty] | Kommentare: | Comments:
14 | [27 empty] | Staubkonzentrationen sind in mg/m³, Schwermetalle in µg/m³ anzugeben. | dust concentrations must be in mg/m³, heavy metals in µg/m³.
15 | [27 empty] | Bitte runden Sie alle Messergebnisse auf 2 Stellen nach dem Komma! | Please round all measurement results to 2 digits after the decimal point!
[28 empty] | Bitte überprüfen Sie die Probenahmezeiträume! | Please check the sampling times!
Kommentare:
Fehlersumme:
0 |  |  | 0
Nachkommastellen: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeiten: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Messunsicherheiten für Übertrag:
|  |  | Komponente | Staub |  | Cd |  | Co |  | Cr |  | Cu |  | Mn |  | Ni |  | Pb |  | V |  | X1 |  | X2
|  |  |  | G |  | I |  | K |  | M |  | O |  | Q |  | S |  | U |  | W |  | Y |  | AA
|  |  | 13 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 14 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 15 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 16 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 17 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 18 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 19 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 20 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 21 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 22 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 24 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 25 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 26 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 27 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 28 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999

## Conditions
0
Messergebnisse für Randbedingungen | [12 empty] | 24P |  |  | Messergebnisse für Randbedingungen | Measurement results for gas flow conditions
[16 empty] | Teilnehmer: | participant:
Teilnehmer: |  | 0 | [9 empty] | ID-Code: | 0 |  |  | Standort: | from:
Standort: |  | 0 | [13 empty] | Rot hinterlegte Felder weisen auf Eingabefehler hin! | Red coloured cells indicate entry errors!
[16 empty] | Bitte tragen Sie in dieser Tabelle zu jedem Messtag den Zeitraum der Messungen, den jeweiligen Messwert und die zugehörige erweiterte Messunsicherheit U (95%) ein. | Please fill in this table for each measurement day the measurement times, your measurement results, and the respective expanded measurement uncertainty U (95%).
Bitte tragen Sie in dieser Tabelle zu jedem Messtag den Zeitraum der Messungen, den jeweiligen Messwert und die zugehörige erweiterte Messunsicherheit U (95%) ein. | [15 empty] | Messtag | measurement
[15 empty] | Hinweise zum Ausfüllen: |  | day
Messtag | Datum | Messzeitraum |  | Volumenstrom |  | Mittlere Strömungs-geschwindigkeit |  | Abgastemperatur |  | Wassergehalt |  | Statischer Druck |  |  |  | Datum | date
|  |  |  | m³/h (Nz, tr) |  | m/s (Bz, f) |  | °C |  | g/m³ (Nz, tr) |  | hPa |  | <– | Bitte beachten Sie die verschiedenen Einheiten für die verschiedenen Messgrößen. | Messzeitraum | measurement time
|  | Start | Ende | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | Messwert | U | <– | Bitte geben Sie zu jedem Messwert die zugehörige erweiterte Unsicherheit (95%) an. | Start | start
[16 empty] | Ende | end
1 | 0 | [12 empty] | <– | Bitte beachten Sie die unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen für die verschiedenen Messgrößen. | Messwert | measured
2 | 0 | [14 empty] | Volumenstrom | volume flow
3 | [15 empty] | Mittlere Strömungs-geschwindigkeit | mean flow velocity
4 | [15 empty] | Abgastemperatur | flue gas temperature
5 | [15 empty] | Wassergehalt | water content
6 | [15 empty] | Statischer Druck | static pressure
7 | [15 empty] | m³/h (Nz, tr) | m³/h (sc, dry)
8 | [15 empty] | m/s (Bz, f) | m/s (oc, wet)
9 | [15 empty] | Bitte beachten Sie die verschiedenen Einheiten für die verschiedenen Messgrößen. | Please observe the different units for the gas flow conditions.
10 | [15 empty] | Bitte geben Sie zu jedem Messwert die zugehörige erweiterte Unsicherheit (95%) an. | Please enter for each measurement result the respective expanded measurement uncertainty (95%).
[16 empty] | Bitte beachten Sie die unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen für die verschiedenen Messgrößen. | Please observe the different number of decimals for the different measurements.
11 | [15 empty] | g/m³ (Nz, tr) | g/m³ (sc, dry)
12
13
14 | [15 empty] | Kommentare: | Comments:
15
[16 empty] | Bitte runden Sie alle Messergebnisse wie im Merkblatt angegeben! | Please round all measurement results as indicated in the information sheet!
| Kommentare: | [14 empty] | Bitte überprüfen Sie die Probenahmezeiträume! | Please check the sampling times!
Fehlersumme:
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nachkommastellen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeiten: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Messunsicherheiten für Übertrag:
|  |  | Komponente | CVF |  | CFV |  | CGT |  | CAH |  | CSP
|  |  |  | G |  | I |  | K |  | M |  | O
|  |  | 13 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 14 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 15 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 16 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 17 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 18 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 19 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 20 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 21 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 22 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 24 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 25 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 26 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 27 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999
|  |  | 28 | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999 |  | -999

## Analysis
[13 empty] | 0 |  | Sys |  | Mts |  | Spu |  | Sra |  | Nrm |  | Ang |  | Mtf |  | Asc |  | Sdm | Fdm
Angaben zu den Messverfahren | [5 empty] | 24P | [6 empty] | Angaben zu den Messverfahren | Information about measurement methods | System | Code | Material Sonde | Code | Spülen | Code | Spülrückstände | Code | Aufschluss | Code | Analysegerät | Code | Material Filter | Code | Aufschlusslösung | Code | Sondendurchmesser | Filterdurchmesser
[13 empty] | Teilnehmer: | participant: | # Bitte wählen # | Sys0 | # Bitte wählen # | Mts0 | # Bitte wählen # | Spu0 | # Bitte wählen # | Sra0 | # Bitte wählen # | Nrm0 | # Bitte wählen # | Ang0 | # Bitte wählen # | Mtf0 | # Bitte wählen # | Asc0
Teilnehmer: | 0 |  |  |  | ID-Code: | 0 | [6 empty] | Standort: | from: | in-stack, ohne Krümmer | Sys4 | Edelstahl | Mts1 | nie | Spu3 | ja | Sra1 | (DIN) EN 14385 | Nrm1 | AAS (Flamme) | Ang1 | Glasfaser | Mtf1 | HF / HNO₃ | Asc1
Standort: | 0 | [11 empty] | Bitte geben Sie hier Informationen zu den von Ihnen angewandten Messverfahren an. | Please fill in this table information about the measurement methods that were used by your laboratory. | in-stack, mit Krümmer (Schwanenhals) | Sys5 | Titan | Mts2 | einmal am Ende des RV | Spu4 | nein | Sra2 | VDI 2268-1 | Nrm2 | AAS (Graphitrohrofen) | Ang2 | Quarzfaser | Mtf2 | HF / HNO₃ / H₂O₂ | Asc2
[13 empty] | Messung | measurement | out-stack (beheizt) | Sys2 | anderes: | Mts9 | arbeitstäglich | Spu5 |  |  | andere Norm: | Nrm9 | ICP-MS | Ang3 | PTFE | Mtf3 | HF / HNO₃ / HCl | Asc3
Bitte geben Sie hier Informationen zu den von Ihnen angewandten Messverfahren an. | [12 empty] | Nummer | number | out-stack (unbeheizt) | Sys3 |  |  | nach jeder einzelnen Probenahme | Spu6 |  |  | eigenes (Haus-)Verfahren: | Nrm9 | ICP-OES | Ang4 | anderes: | Mtf9 | HF / HNO₃ / HClO₄ | Asc4
[7 empty] | Hinweise zum Ausfüllen: | [5 empty] | Informationen zur Staubprobenahme | Information about dust sampling | anderes: | Sys9 |  |  | anderes: | Spu9 |  |  |  |  | anderes: | Ang9 |  |  | HBF₄ / HNO₃ | Asc5
Informationen zur Staubprobenahme |  |  |  | Kommentare | [5 empty] | E |  | H | Angewandtes Verfahren | used method | [14 empty] | HBF₄ / HNO₃ / H₂O₂ | Asc6
Sondenart |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 10 | # Bitte wählen # | Sys0 | 0 | Kommentare | comments | [14 empty] | HBF₄ / HNO₃ / HCl | Asc7
Material Sonde |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 11 | # Bitte wählen # | Mts0 | 0 | # Bitte wählen # | # please select # | [14 empty] | HBF₄ / HNO₃ / HClO₄ | Asc8
Innendurchmesser der Sondenöffnung |  |  | mm | [5 empty] | 12 | 0 | Sdm | 0 | andere Norm: | other standard: | [14 empty] | anderes: | Asc9
Material Filter |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 13 | # Bitte wählen # | Mtf0 | 0 | eigenes (Haus-)Verfahren: | in-house method:
Durchmesser des Filters |  |  | mm | [5 empty] | 14 | 0 | Fdm | 0 | Bitte eine Beschreibung im Kommentarfeld eingeben. | Please specify in the comments.
Wurden in den Ergebnissen Anteile aus Spüllösungen einbezogen? |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 15 | # Bitte wählen # | Sra0 | 0 | anderes: | other:
Wie oft wurde die Sonde im Ringversuch gespült? |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 16 | # Bitte wählen # | Spu0 | 0 | in-stack, ohne Krümmer | in-stack, without bend
[8 empty] | 0 | 19 | # Bitte wählen # | Nrm0 | 0 | in-stack, mit Krümmer (Schwanenhals) | in-stack, with bend (gooseneck)
Informationen zur Schwermetallanalytik |  |  |  | Kommentare |  |  |  | 0 | 20 | # Bitte wählen # | Asc0 | 0 | out-stack (beheizt) | out-stack (heated)
Angewandtes Verfahren |  | # Bitte wählen # | [5 empty] | 0 | 21 | # Bitte wählen # | Ang0 | 0 | out-stack (unbeheizt) | out-stack (not heated)
Chemikalien in der Aufschlusslösung |  | # Bitte wählen # | [10 empty] | Edelstahl | stainless steel
Analysegerät |  | # Bitte wählen # | [10 empty] | Titan | titanium
[13 empty] | nie | never
[13 empty] | einmal am Ende des RV | once at the end of the PT
[13 empty] | arbeitstäglich | once per day
[13 empty] | nach jeder einzelnen Probenahme | after each sampling
[13 empty] | ja | yes
[13 empty] | nein | no
[13 empty] | AAS (Flamme) | AAS (flame)
[13 empty] | AAS (Graphitrohrofen) | AAS (graphite furnace)
[13 empty] | Glasfaser | glass fibre
[13 empty] | Quarzfaser | quartz fibre
[13 empty] | Sondenart | probe type
[13 empty] | Material Sonde | probe material
[13 empty] | Innendurchmesser der Sondenöffnung | internal diameter of the nozzle
[13 empty] | Material Filter | filter material
[13 empty] | Durchmesser des Filters | filter diameter
[13 empty] | Wurden in den Ergebnissen Anteile aus Spüllösungen einbezogen? | Do the measurement results include contributions from rinsing solutions?
[13 empty] | Wie oft wurde die Sonde im Ringversuch gespült? | How often was the probe rinsed during the proficiency test?
[13 empty] | Informationen zur Schwermetallanalytik | Information about heavy metal analysis
[13 empty] | Chemikalien in der Aufschlusslösung | chemicals in the digestion solution
[13 empty] | Analysegerät | analysis device

## Metadaten (hidden)
Variable | Wert
spBearbeiter | Cordes, Dr. Jens (HLNUG)
spBearbeiterDatum | 2024-02-27
spPruefer | Wildanger, Dr. Dominik (HLNUG)
spPrueferDatum | 2024-02-27
spGenehmiger | Cordes, Dr. Jens (HLNUG)
spGenehmigerDatum | 2024-02-27
spDokumentenVersion | 4

## ges (hidden)
Kombiname | RV | IDCode | MessungNr | Komponente | Datum | MessungVon | MessungBis | Konzentration | ErwUns | Kontrolle Spaltenname |  | RohwertKonz | Tabellenblatt | Spalte | ZeileMW | ZeileU | Abgabedatum
24P-St-1-0 | 24P | 0 | 1 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-St-2-0 | 24P | 0 | 2 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 14 | 63
24P-St-3-0 | 24P | 0 | 3 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 15 | 64
24P-St-4-0 | 24P | 0 | 4 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 16 | 65
24P-St-5-0 | 24P | 0 | 5 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 17 | 66
24P-St-6-0 | 24P | 0 | 6 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 18 | 67
24P-St-7-0 | 24P | 0 | 7 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 19 | 68
24P-St-8-0 | 24P | 0 | 8 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 20 | 69
24P-St-9-0 | 24P | 0 | 9 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 21 | 70
24P-St-10-0 | 24P | 0 | 10 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-St-11-0 | 24P | 0 | 11 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 24 | 72
24P-St-12-0 | 24P | 0 | 12 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 25 | 73
24P-St-13-0 | 24P | 0 | 13 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 26 | 74
24P-St-14-0 | 24P | 0 | 14 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 27 | 75
24P-St-15-0 | 24P | 0 | 15 | St | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Staub |  | -999 | Results | F | 28 | 76
24P-Cd-1-0 | 24P | 0 | 1 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Cd-2-0 | 24P | 0 | 2 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 14 | 63
24P-Cd-3-0 | 24P | 0 | 3 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 15 | 64
24P-Cd-4-0 | 24P | 0 | 4 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 16 | 65
24P-Cd-5-0 | 24P | 0 | 5 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 17 | 66
24P-Cd-6-0 | 24P | 0 | 6 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 18 | 67
24P-Cd-7-0 | 24P | 0 | 7 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 19 | 68
24P-Cd-8-0 | 24P | 0 | 8 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 20 | 69
24P-Cd-9-0 | 24P | 0 | 9 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 21 | 70
24P-Cd-10-0 | 24P | 0 | 10 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Cd-11-0 | 24P | 0 | 11 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 24 | 72
24P-Cd-12-0 | 24P | 0 | 12 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 25 | 73
24P-Cd-13-0 | 24P | 0 | 13 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 26 | 74
24P-Cd-14-0 | 24P | 0 | 14 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 27 | 75
24P-Cd-15-0 | 24P | 0 | 15 | Cd | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cadmium |  | -999 | Results | H | 28 | 76
24P-Co-1-0 | 24P | 0 | 1 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Co-2-0 | 24P | 0 | 2 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 14 | 63
24P-Co-3-0 | 24P | 0 | 3 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 15 | 64
24P-Co-4-0 | 24P | 0 | 4 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 16 | 65
24P-Co-5-0 | 24P | 0 | 5 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 17 | 66
24P-Co-6-0 | 24P | 0 | 6 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 18 | 67
24P-Co-7-0 | 24P | 0 | 7 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 19 | 68
24P-Co-8-0 | 24P | 0 | 8 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 20 | 69
24P-Co-9-0 | 24P | 0 | 9 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 21 | 70
24P-Co-10-0 | 24P | 0 | 10 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Co-11-0 | 24P | 0 | 11 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 24 | 72
24P-Co-12-0 | 24P | 0 | 12 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 25 | 73
24P-Co-13-0 | 24P | 0 | 13 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 26 | 74
24P-Co-14-0 | 24P | 0 | 14 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 27 | 75
24P-Co-15-0 | 24P | 0 | 15 | Co | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Cobalt |  | -999 | Results | J | 28 | 76
24P-Cr-1-0 | 24P | 0 | 1 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Cr-2-0 | 24P | 0 | 2 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 14 | 63
24P-Cr-3-0 | 24P | 0 | 3 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 15 | 64
24P-Cr-4-0 | 24P | 0 | 4 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 16 | 65
24P-Cr-5-0 | 24P | 0 | 5 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 17 | 66
24P-Cr-6-0 | 24P | 0 | 6 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 18 | 67
24P-Cr-7-0 | 24P | 0 | 7 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 19 | 68
24P-Cr-8-0 | 24P | 0 | 8 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 20 | 69
24P-Cr-9-0 | 24P | 0 | 9 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 21 | 70
24P-Cr-10-0 | 24P | 0 | 10 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Cr-11-0 | 24P | 0 | 11 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 24 | 72
24P-Cr-12-0 | 24P | 0 | 12 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 25 | 73
24P-Cr-13-0 | 24P | 0 | 13 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 26 | 74
24P-Cr-14-0 | 24P | 0 | 14 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 27 | 75
24P-Cr-15-0 | 24P | 0 | 15 | Cr | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Chrom |  | -999 | Results | L | 28 | 76
24P-Cu-1-0 | 24P | 0 | 1 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Cu-2-0 | 24P | 0 | 2 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 14 | 63
24P-Cu-3-0 | 24P | 0 | 3 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 15 | 64
24P-Cu-4-0 | 24P | 0 | 4 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 16 | 65
24P-Cu-5-0 | 24P | 0 | 5 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 17 | 66
24P-Cu-6-0 | 24P | 0 | 6 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 18 | 67
24P-Cu-7-0 | 24P | 0 | 7 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 19 | 68
24P-Cu-8-0 | 24P | 0 | 8 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 20 | 69
24P-Cu-9-0 | 24P | 0 | 9 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 21 | 70
24P-Cu-10-0 | 24P | 0 | 10 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Cu-11-0 | 24P | 0 | 11 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 24 | 72
24P-Cu-12-0 | 24P | 0 | 12 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 25 | 73
24P-Cu-13-0 | 24P | 0 | 13 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 26 | 74
24P-Cu-14-0 | 24P | 0 | 14 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 27 | 75
24P-Cu-15-0 | 24P | 0 | 15 | Cu | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Kupfer |  | -999 | Results | N | 28 | 76
24P-Mn-1-0 | 24P | 0 | 1 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Mn-2-0 | 24P | 0 | 2 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 14 | 63
24P-Mn-3-0 | 24P | 0 | 3 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 15 | 64
24P-Mn-4-0 | 24P | 0 | 4 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 16 | 65
24P-Mn-5-0 | 24P | 0 | 5 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 17 | 66
24P-Mn-6-0 | 24P | 0 | 6 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 18 | 67
24P-Mn-7-0 | 24P | 0 | 7 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 19 | 68
24P-Mn-8-0 | 24P | 0 | 8 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 20 | 69
24P-Mn-9-0 | 24P | 0 | 9 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 21 | 70
24P-Mn-10-0 | 24P | 0 | 10 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Mn-11-0 | 24P | 0 | 11 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 24 | 72
24P-Mn-12-0 | 24P | 0 | 12 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 25 | 73
24P-Mn-13-0 | 24P | 0 | 13 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 26 | 74
24P-Mn-14-0 | 24P | 0 | 14 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 27 | 75
24P-Mn-15-0 | 24P | 0 | 15 | Mn | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mangan |  | -999 | Results | P | 28 | 76
24P-Ni-1-0 | 24P | 0 | 1 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Ni-2-0 | 24P | 0 | 2 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 14 | 63
24P-Ni-3-0 | 24P | 0 | 3 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 15 | 64
24P-Ni-4-0 | 24P | 0 | 4 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 16 | 65
24P-Ni-5-0 | 24P | 0 | 5 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 17 | 66
24P-Ni-6-0 | 24P | 0 | 6 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 18 | 67
24P-Ni-7-0 | 24P | 0 | 7 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 19 | 68
24P-Ni-8-0 | 24P | 0 | 8 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 20 | 69
24P-Ni-9-0 | 24P | 0 | 9 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 21 | 70
24P-Ni-10-0 | 24P | 0 | 10 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Ni-11-0 | 24P | 0 | 11 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 24 | 72
24P-Ni-12-0 | 24P | 0 | 12 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 25 | 73
24P-Ni-13-0 | 24P | 0 | 13 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 26 | 74
24P-Ni-14-0 | 24P | 0 | 14 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 27 | 75
24P-Ni-15-0 | 24P | 0 | 15 | Ni | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Nickel |  | -999 | Results | R | 28 | 76
24P-Pb-1-0 | 24P | 0 | 1 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-Pb-2-0 | 24P | 0 | 2 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 14 | 63
24P-Pb-3-0 | 24P | 0 | 3 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 15 | 64
24P-Pb-4-0 | 24P | 0 | 4 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 16 | 65
24P-Pb-5-0 | 24P | 0 | 5 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 17 | 66
24P-Pb-6-0 | 24P | 0 | 6 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 18 | 67
24P-Pb-7-0 | 24P | 0 | 7 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 19 | 68
24P-Pb-8-0 | 24P | 0 | 8 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 20 | 69
24P-Pb-9-0 | 24P | 0 | 9 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 21 | 70
24P-Pb-10-0 | 24P | 0 | 10 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-Pb-11-0 | 24P | 0 | 11 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 24 | 72
24P-Pb-12-0 | 24P | 0 | 12 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 25 | 73
24P-Pb-13-0 | 24P | 0 | 13 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 26 | 74
24P-Pb-14-0 | 24P | 0 | 14 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 27 | 75
24P-Pb-15-0 | 24P | 0 | 15 | Pb | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Blei |  | -999 | Results | T | 28 | 76
24P-V-1-0 | 24P | 0 | 1 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-V-2-0 | 24P | 0 | 2 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 14 | 63
24P-V-3-0 | 24P | 0 | 3 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 15 | 64
24P-V-4-0 | 24P | 0 | 4 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 16 | 65
24P-V-5-0 | 24P | 0 | 5 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 17 | 66
24P-V-6-0 | 24P | 0 | 6 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 18 | 67
24P-V-7-0 | 24P | 0 | 7 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 19 | 68
24P-V-8-0 | 24P | 0 | 8 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 20 | 69
24P-V-9-0 | 24P | 0 | 9 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 21 | 70
24P-V-10-0 | 24P | 0 | 10 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-V-11-0 | 24P | 0 | 11 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 24 | 72
24P-V-12-0 | 24P | 0 | 12 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 25 | 73
24P-V-13-0 | 24P | 0 | 13 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 26 | 74
24P-V-14-0 | 24P | 0 | 14 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 27 | 75
24P-V-15-0 | 24P | 0 | 15 | V | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Vanadium |  | -999 | Results | V | 28 | 76
24P-0-1-0 | 24P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-0-2-0 | 24P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 14 | 63
24P-0-3-0 | 24P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 15 | 64
24P-0-4-0 | 24P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 16 | 65
24P-0-5-0 | 24P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 17 | 66
24P-0-6-0 | 24P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 18 | 67
24P-0-7-0 | 24P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 19 | 68
24P-0-8-0 | 24P | 0 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 20 | 69
24P-0-9-0 | 24P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 21 | 70
24P-0-10-0 | 24P | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-0-11-0 | 24P | 0 | 11 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 24 | 72
24P-0-12-0 | 24P | 0 | 12 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 25 | 73
24P-0-13-0 | 24P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 26 | 74
24P-0-14-0 | 24P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 27 | 75
24P-0-15-0 | 24P | 0 | 15 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | X | 28 | 76
24P-0-1-0 | 24P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-0-2-0 | 24P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 14 | 63
24P-0-3-0 | 24P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 15 | 64
24P-0-4-0 | 24P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 16 | 65
24P-0-5-0 | 24P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 17 | 66
24P-0-6-0 | 24P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 18 | 67
24P-0-7-0 | 24P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 19 | 68
24P-0-8-0 | 24P | 0 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 20 | 69
24P-0-9-0 | 24P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 21 | 70
24P-0-10-0 | 24P | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 22 | 71 | 1900-02-10
24P-0-11-0 | 24P | 0 | 11 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 24 | 72
24P-0-12-0 | 24P | 0 | 12 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 25 | 73
24P-0-13-0 | 24P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 26 | 74
24P-0-14-0 | 24P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 27 | 75
24P-0-15-0 | 24P | 0 | 15 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | 0 |  | -999 | Results | Z | 28 | 76
24P-CVF-1-0 | 24P | 0 | 1 | CVF | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Volumenstrom |  | -999 | Conditions | F | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-CVF-2-0 | 24P | 0 | 2 | CVF | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Volumenstrom |  | -999 | Conditions | F | 14 | 63 | 1900-02-10
24P-CFV-1-0 | 24P | 0 | 1 | CFV | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mittlere Strömungs-geschwindigkeit |  | -999 | Conditions | H | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-CFV-2-0 | 24P | 0 | 2 | CFV | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Mittlere Strömungs-geschwindigkeit |  | -999 | Conditions | H | 14 | 63 | 1900-02-10
24P-CGT-1-0 | 24P | 0 | 1 | CGT | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Abgastemperatur |  | -999 | Conditions | J | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-CGT-2-0 | 24P | 0 | 2 | CGT | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Abgastemperatur |  | -999 | Conditions | J | 14 | 63 | 1900-02-10
24P-CAH-1-0 | 24P | 0 | 1 | CAH | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Wassergehalt |  | -999 | Conditions | L | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-CAH-2-0 | 24P | 0 | 2 | CAH | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Wassergehalt |  | -999 | Conditions | L | 14 | 63 | 1900-02-10
24P-CSP-1-0 | 24P | 0 | 1 | CSP | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Statischer Druck |  | -999 | Conditions | N | 13 | 62 | 1900-02-11
24P-CSP-2-0 | 24P | 0 | 2 | CSP | 0 | 0:00 | 0:00 | -999 | -999 | Statischer Druck |  | -999 | Conditions | N | 14 | 63 | 1900-02-10
24P-Sys-1-0 | 24P | 0 | 1 | Sys |  |  |  | 0 |  | System | Sys0
24P-Mts-1-0 | 24P | 0 | 1 | Mts |  |  |  | 0 |  | Material Sonde | Mts0
24P-Sdm-1-0 | 24P | 0 | 1 | Sdm |  |  |  | -999 |  | Sondendurchmesser | Sdm
24P-Mtf-1-0 | 24P | 0 | 1 | Mtf |  |  |  | 0 |  | Material Filter | Mtf0
24P-Fdm-1-0 | 24P | 0 | 1 | Fdm |  |  |  | -999 |  | Filterdurchmesser | Fdm
24P-Sra-1-0 | 24P | 0 | 1 | Sra |  |  |  | 0 |  | Spülrückstände | Sra0
24P-Spu-1-0 | 24P | 0 | 1 | Spu |  |  |  | 0 |  | Spülen | Spu0
24P-Nrm-1-0 | 24P | 0 | 1 | Nrm |  |  |  | 0 |  | Aufschluss | Nrm0
24P-Asc-1-0 | 24P | 0 | 1 | Asc |  |  |  | 0 |  | Aufschlusslösung | Asc0
24P-Ang-1-0 | 24P | 0 | 1 | Ang |  |  |  | 0 |  | Analysegerät | Ang0
Formulas:
Datum = INDIRECT([Tabellenblatt]&"!C"&[ZeileMW])
Abgabedatum = [Datum]+43

## info (hidden)
rv | stelle | str | plz | ort | tel | fax | email | idcode | datum | name | position
24P | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| D8 |  |  | D9 |  |  | D10 | D11
Kommentar
| Results | 0 | D30
| Conditions | 0 | D30
Analytik | Beschreibung | kurz | Wert | Wort | Kommentar
Staub | System | Sys | Sys0 | # Bitte wählen # | 0
| Material Sonde | Mts | Mts0 | # Bitte wählen # | 0
| Sondendurchmesser | Sdm | 0 |  | 0
| Material Filter | Mtf | Mtf0 | # Bitte wählen # | 0
| Filterdurchmesser | Fdm | 0 |  | 0
| Spülrückstände | Sra | Sra0 | # Bitte wählen # | 0
| Spülen | Spu | Spu0 | # Bitte wählen # | 0
Schwermetalle | Aufschluss | Nrm | Nrm0 | # Bitte wählen # | 0
| Aufschlusslösung | Asc | Asc0 | # Bitte wählen # | 0
| Analysegerät | Ang | Ang0 | # Bitte wählen # | 0