## Parameter
Antragsteller: | Bitte hier den vollständigen Namen des Labors und die Adresse eintragen! |  |  |  | Verfahren bitte ankreuzen ¯
Teilbereich | Parameter | Verfahren | System-nummer | Datum | Antrag | Anmerkungen Antragsteller | Anmerkungen Behörde | FM AW | FM OW | FM GW | AbwV | AbwAG | relavant für AW | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Anleitungen zur Probenahmetechnik | DIN EN ISO 5667-1 | (A4) | (04/2007) | [6 empty] | 1 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Probenahme von Abwasser | DIN 38402-11 | (A11) | (02/2009) |  |  |  | X |  |  | 2 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Probenahme aus Fließgewässern | DIN EN ISO 5667-6 | (A15) | (12/2016) |  |  |  |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Probenahme aus Grundwasserleitern | DIN 38402-13 | (A13) | (12/1985) | [5 empty] | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Probenahme aus stehenden Gewässern | DIN 38402-12 | (A12) | (06/1985) |  |  |  |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Probenahme und Durchführung biologischer Testverfahren | DIN EN ISO 5667-16 | (L1) | (03/2019) | [6 empty] | 400 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Homogenisierung von Proben | DIN 38402-30 | (A30) | (07/1998) |  |  |  | X | X |  | 4 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Konservierung von Proben | DIN EN ISO 5667-3 | (A21) | (07/2019) | [6 empty] | 5 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Geruch | DIN EN 1622, Anlage C | (B3) | (10/2006) |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | LUERVB10
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Färbung | DIN EN ISO 7887, Verfahren A | (C1) | (04/2012) |  |  |  | X | X | X | 338 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Trübung | DIN EN ISO 7027 | (C2) | (04/2000) |  |  |  | X | X | X |  |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Temperatur | DIN 38404 | (C4) | (12/1976) |  |  |  | X | X | X |  |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | pH-Wert | DIN EN ISO 10523 | (C5) | (04/2012) |  |  |  | X | X | X | 341 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Redoxspannung | DIN 38404 | (C6) | (05/1984) |  |  |  | X |  | X | 342 |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | (C8) | (11/1993) |  |  |  | X | X | X |  |  | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Sauerstoffgehalt | DIN EN ISO 5814 | (G22) | (02/2013) |  |  |  |  | X | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Sauerstoffgehalt | DIN ISO 17289 | (G25) | (12/2014) |  |  |  |  | X | X
1. Probenahme und allgemeine Kenngrößen | Sauerstoffgehalt | DIN EN 25813 | (G21) | (01/1993) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | UV-Absorption 254 nm (SAK 254) | DIN 38404-3 | (C3) | (07/2005) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | UV-Absorption 436 nm (SAK 436) | DIN EN ISO 7887, Verfahren B | (C1) | (04/2012) |  |  |  | X | X | X |  |  | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Ammonium-Stickstoff | DIN 38406-5-1 | (E5) | (10/1983) |  |  |  | X | X | X | 202 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Ammonium-Stickstoff | DIN 38406-5-2 | (E5) | (10/1983) |  |  |  | X | X | X | 202 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Ammonium-Stickstoff | DIN EN ISO 11732 | (E23) | (05/2005) |  |  |  | X | X | X | 202 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Ammonium-Stickstoff | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Ammonium-Stickstoff | DIN EN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  | X | X | X | 202 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorat | DIN EN ISO 10304-4 | (D25) | (07/1999) | [6 empty] | 115 |  | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN 38405-1-1 | (D1) | (12/1985) |  |  |  | X | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN 38405-1-2 | (D1) | (12/1985) |  |  |  | X | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN 38405-1-3 | (D1) | (12/1985) |  |  |  |  | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN 38405-1-4 | (D1) | (12/1985) |  |  |  |  | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  | X | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN EN ISO 10304-4 | (D25) | (07/1999) | [5 empty] | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN EN ISO 15682 | (D31) | (01/2002) |  |  |  | X | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chlorid | DIN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  | X | X | X | 102 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chrom (VI) | DIN 38405 | (D24) | (05/1987) |  |  |  | X | X | X | 210 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chrom (VI) | DIN EN ISO 10304-3, Abschnitt 6 | (D22) | (11/1997) |  |  |  | X | X | X | 210 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chrom (VI) | DIN EN ISO 18412 | (D40) | (02/2007) | [5 empty] | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Chrom (VI) | DIN EN ISO 23913 | (D41) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 210 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, gesamt | DIN 38405-13-1 #1 | (D13) | (02/1981) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 104 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, gesamt, mittels CFA | DIN EN ISO 14403-2 #1 | (D3) | (10/2012) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 104 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, gesamt, mittels FIA | DIN EN ISO 14403-1 #1 | (D2) | (10/2012) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 104 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, gesamt, mittels IC/Potentiometrie | DIN 38405-7 | (D7) | (04/2002) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, leicht freisetzbar | DIN 38405-13-2 #1 | (D13) | (02/1981) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 103 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, leicht freisetzbar | DIN 38405-7 | (D7) | (04/2002) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, leicht freisetzbar mitels CFA | DIN EN ISO 14403-2 #1 | (D3) | (10/2012) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 103 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Cyanid, leicht freisetzbar mittels FIA | DIN EN ISO 14403-1 #1 | (D2) | (10/2012) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) | X | X | X | 103 |  | X |  |  | LÜRV 58
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Fluorid gelöst | DIN 38405-4-1 | (D4) | (07/1985) |  |  |  | X | X | X | 113 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Fluorid gelöst | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  | X | X | X | 113 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Fluorid gesamt | DIN 38405-4-2 | (D4) | (07/1985) | [6 empty] | 105 |  | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrat-Stickstoff | DIN 38405-29 | (D29) | (11/1994) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrat-Stickstoff | DIN 38405-9 | (D9) | (09/2011) |  |  |  | X | X | X | 106 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrat-Stickstoff | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  | X | X | X | 106 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrat-Stickstoff | DIN EN ISO 13395 | (D28) | (12/1996) |  |  |  | X | X | X | 106 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrat-Stickstoff | DIN EN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  | X | X | X | 106 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrit-Stickstoff | DIN EN 26777 | (D10) | (04/1993) |  |  |  | X | X | X | 107 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrit-Stickstoff | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  | X | X | X | 107 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrit-Stickstoff | DIN EN ISO 13395 | (D28) | (12/1996) |  |  |  | X | X | X | 107 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Nitrit-Stickstoff | DIN EN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  | X | X | X | 107 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Orthophosphat | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Orthophosphat | DIN EN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Orthophosphat | DIN EN ISO 6878 | (D11) | (09/2004) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Orthophosphat (FIA) | DIN EN ISO 15681-1 | (D45) | (07/2004) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Orthophosphat (CFA) | DIN EN ISO 15681-2 | (D46) | (05/2005) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Phosphor, gesamt in der Originalprobe | DIN EN ISO 6878 | (D11) | (09/2004) |  |  |  | X | X | X | 108 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Phosphor, gesamt in der Originalprobe (FIA) | DIN EN ISO 15681-1 | (D45) | (05/2005) |  |  |  | X | X | X | 108 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Phosphor, gesamt in der Originalprobe (CFA) | DIN EN ISO 15681-2 | (D46) | (05/2005) |  |  |  | X | X | X | 108 |  | X |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Phosphor, gesamt in der Originalprobe (CFA) | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 108 |  |  |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Phosphor, gesamt in der Originalprobe (CFA) | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 108 |  |  |  |  | LÜRV 58 |  | LÜRV 50 (02/2005)
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfat | DIN 38405-5-1 | (D5) | (01/1985) |  |  |  |  | X | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfat | DIN 38405-5-2 | (D5) | (01/1985) |  |  |  | X | X | X | 110 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 | (D20) | (07/2009) |  |  |  | X | X | X | 110 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfat | DIN EN ISO 15923-1 | (D49) | (07/2014) |  |  |  | X | X | X | 110 |  | X |  |  |  |  | LÜRV 50
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfid, leicht freisetzbar | DIN 38405-27 | (D27) | (10/2017) |  |  |  | X | X | X | 111 |  | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Sulfit | DIN EN ISO 10304-3 | (D22) | (11/1997) | [6 empty] | 112 |  | X
2. Anionen - Photometrie, IC, Maßanalyse | Thiocyanat | DIN EN ISO 10304-3 | (D22) | (11/1997) | [6 empty] | 114 |  | X
3. Elementanalytik | Aluminium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 201 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Aluminium | DIN EN ISO 12020 | (E25) | (05/2000) |  |  |  | X | X | X | 201 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Aluminium | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Aluminium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 201 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Antimon | DIN 38405-32-1 | (D32) | (05/2000) | [6 empty] | 203 |  | X
3. Elementanalytik | Antimon | DIN 38405-32-2 | (D32) | (05/2000) | [6 empty] | 203 |  | X
3. Elementanalytik | Antimon | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 203 |  | X
3. Elementanalytik | Antimon | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [6 empty] | 203 |  | X
3. Elementanalytik | Antimon | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 203 |  | X
3. Elementanalytik | Arsen | DIN 38405-35 | (D35) | (09/2004) |  |  |  | X | X | X | 204 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Arsen | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X |  |  | 204 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Arsen | DIN EN ISO 11969 | (D18) | (11/1996) |  |  |  | X | X | X | 204 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Arsen | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 204 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Arsen | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 204 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Barium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 205 |  | X
3. Elementanalytik | Barium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 205 |  | X
3. Elementanalytik | Blei | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X |  |  | 206 | AbwAG | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Blei | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 206 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Blei | DIN 38406-6 | (E6) | (07/1998) |  |  |  | X | X | X | 206 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Blei | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 206 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Bor | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 226 |  | X
3. Elementanalytik | Bor | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 226 |  | X
3. Elementanalytik | Cadmium | DIN EN ISO 5961 | (E19) | (05/1995) |  |  |  | X | X | X | 207 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Cadmium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X |  |  | 207 | AbwAG | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Cadmium | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 207 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 207 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Calcium | DIN 38406-3 | (E3) | (03/2002) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Calcium | DIN EN ISO 7980 | (E3a) | (07/2000) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Calcium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Calcium | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Calcium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Cer | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 227
3. Elementanalytik | Chrom | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 209 | AbwAG | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Chrom | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 209 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Chrom | DIN EN 1233 | (E10) | (08/1996) | [10 empty] | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Chrom | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 209 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Cobalt | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 211 |  | X
3. Elementanalytik | Cobalt | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [6 empty] | 211 |  | X
3. Elementanalytik | Cobalt | DIN 38406-24 | (E24) | (03/1993) | [6 empty] | 211 |  | X
3. Elementanalytik | Cobalt | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 211 |  | X
3. Elementanalytik | Eisen | DIN 38406-32 | (E32) | (05/2000) |  |  |  | X | X | X | 212 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Eisen | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 212 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Eisen | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 212 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Eisen | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 212 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Germanium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 228
3. Elementanalytik | Gold | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 229
3. Elementanalytik | Hafnium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 230
3. Elementanalytik | Indium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 224 |  | X
3. Elementanalytik | Indium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 224 |  | X
3. Elementanalytik | Kalium | DIN 38406-13 | (E13) | (07/1992) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Kalium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Kalium | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Kalium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Kupfer | DIN 38406-7 | (E7) | (09/1991) |  |  |  | X | X | X | 213 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Kupfer | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 213 | AbwAG | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Kupfer | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 213 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 213 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Magnesium | DIN 38406-3 | (E3) | (03/2002) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Magnesium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Magnesium | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Magnesium | DIN EN ISO 7980 | (E3a) | (07/2000) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Mangan | DIN 38406-33 | (E33) | (06/2000) | [5 empty] | X
3. Elementanalytik | Mangan | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [5 empty] | X
3. Elementanalytik | Mangan | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) | [5 empty] | X
3. Elementanalytik | Mangan | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [5 empty] | X
3. Elementanalytik | Mangan | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [5 empty] | X
3. Elementanalytik | Molybdän | DIN EN ISO 11885 #1 | (E22) | (09/2009) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) |  |  |  | 231
3. Elementanalytik | Molybdän | DIN EN ISO 17294-2 #1 | (E29) | (01/2017) #1 |  |  | #1: mit Aufschluss nach DIN EN ISO 15587-2 (A32) (07/2002) |  |  |  | 231
3. Elementanalytik | Natrium | DIN 38406-14 | (E14) | (07/1992) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Natrium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Natrium | DIN EN ISO 14911 | (E34) | (12/1999) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Natrium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  |  | X | X
3. Elementanalytik | Nickel | DIN 38406-11 | (E11) | (09/1991) |  |  |  | X | X | X | 214 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Nickel | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 214 | AbwAG | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Nickel | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 214 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Nickel | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 214 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Palladium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 232
3. Elementanalytik | Phosphorverbindungen als Phosphor, gesamt, in der Originalprobe | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 108 |  | X
3. Elementanalytik | Phosphorverbindungen als Phosphor, gesamt, in der Originalprobe | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 108 |  | X
3. Elementanalytik | Platin | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 237
3. Elementanalytik | Praseodym | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 233
3. Elementanalytik | Quecksilber | DIN EN ISO 12846 | (E12) | (08/2012) |  |  |  | X | X | X | 215 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Quecksilber | DIN EN ISO 17852 | (E35) | (04/2008) |  |  |  | X | X | X | 215 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Ruthenium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 234
3. Elementanalytik | Selen | DIN 38405-23-1 | (D23) | (10/1994) | [6 empty] | 222 |  | X
3. Elementanalytik | Selen | DIN 38405-23-2 | (D23) | (10/1994) | [6 empty] | 222 |  | X
3. Elementanalytik | Selen | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [6 empty] | 222 |  | X
3. Elementanalytik | Selen | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 222 |  | X
3. Elementanalytik | Selen | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 222 |  | X
3. Elementanalytik | Silber | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 216 |  | X
3. Elementanalytik | Silber | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 216 |  | X
3. Elementanalytik | Silber | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [6 empty] | 216 |  | X
3. Elementanalytik | Silber | DIN 38406 | (E18) | (05/1990) | [6 empty] | 216 |  | X
3. Elementanalytik | Thallium | DIN 38406 | (E26) | (07/1997) | [6 empty] | 217 |  | X
3. Elementanalytik | Thallium | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) | [6 empty] | 217 |  | X
3. Elementanalytik | Thallium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 217 |  | X
3. Elementanalytik | Titan | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 221 |  | X
3. Elementanalytik | Vanadium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 218 |  | X
3. Elementanalytik | Vanadium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 218 |  | X
3. Elementanalytik | Wolfram | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 235
3. Elementanalytik | Wolfram | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 235
3. Elementanalytik | Zink | DIN 38406-8 | (E8) | (10/2004) |  |  |  | X | X | X | 219 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Zink | DIN EN ISO 15586 | (E4) | (02/2004) |  |  |  | X | X | X | 219 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Zink | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) |  |  |  | X | X | X | 219 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Zink | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) |  |  |  | X | X | X | 219 |  | X |  | LÜRV 59 |  | LÜRV 57
3. Elementanalytik | Zinn | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 220 |  | X
3. Elementanalytik | Zinn | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 220 |  | X
3. Elementanalytik | Zirkonium | DIN EN ISO 11885 | (E22) | (09/2009) | [6 empty] | 236
3. Elementanalytik | Zirkonium | DIN EN ISO 17294-2 | (E29) | (01/2017) | [6 empty] | 236
4. Gruppen- und Summenparameter | Abfiltrierbare Stoffe | DIN 38409-2-3 | (H2) | (03/1987) |  |  |  |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | Abfiltrierbare Stoffe | DIN EN 872 | (H33) | (04/2005) |  |  |  | X | X |  | 301 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | AOX - Chloridgehalt bis 5,0 g/L | DIN EN ISO 9562 | (H14) | (02/2005) |  |  |  | X | X | X | 302 | AbwAG | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | AOX - Chloridgehalt über 5,0 g/L | DIN EN ISO 9562, Anhang A | (H14) | (02/2005) |  |  |  | X | X | X | 302 |  | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | BSB5 | DIN EN 1899-1 | (H51) | (05/1998) |  |  |  | X |  |  | 409 |  | X |  |  |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | BSB5 | DIN EN 1899-1 | (H50) | (11/2020) |  |  |  | X |  |  | 409 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | BSB5 | DIN EN 1899-2 | (H52) | (05/1998) |  |  |  |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | Chlor, freies | DIN EN ISO 7393-2 | (G4-2) | (03/2019) | [6 empty] | 313 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | Chlordioxid | DIN 38408-5 | (G5) | (06/1990) | [6 empty] | 337 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | CSB | DIN 38409-41 | (H41) | (12/1980) |  |  |  | X |  |  | 303 | AbwAG | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | CSB | DIN ISO 15705 | (H45) | (01/2003) |  |  |  |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | CSB (im Bereich 5 bis 50 mg/L) | DIN 38409-44 | (H44) | (05/1992) |  |  |  |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | DOC | DIN EN 1484 | (H3) | (08/1997) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | LÜRV 63
4. Gruppen- und Summenparameter | Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) | DIN EN 12260 | (H34) | (12/2003) |  |  |  | X | X | X | 306 |  | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) | DIN EN ISO 11905-1 | (H36) | (08/1998) |  |  |  | X | X | X | 306 |  | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55
4. Gruppen- und Summenparameter | Hydrazin | DIN 38413-1 | (P1) | (03/1982) | [6 empty] | 321 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | Phenolindex | DIN EN ISO 14402, Verfahren nach Abschnitt 4 | (H37) | (12/1999) |  |  |  | X | X | X | 311 |  | X |  | LÜRV 63
4. Gruppen- und Summenparameter | Phenolindex | DIN 38409-16-2 | (H16) | (06/1984) |  |  |  | X | X | X | 311 |  | X |  | LÜRV 63
4. Gruppen- und Summenparameter | Phenolindex | DIN 38409-16-1 | (H16) | (06/1984) |  |  |  |  | X | X
4. Gruppen- und Summenparameter | POX | DEV H25 | (H25) | (Blaudruck/1989) | [6 empty] | 330 |  | X
4. Gruppen- und Summenparameter | Säure- u. Basenkapazität | DIN 38407-7 | (H7) | (12/2005) |  |  |  |  | X | X
4. Gruppen- und Summenparameter | TOC | DIN EN 1484 | (H3) | (04/2019) |  |  |  | X | X | X | 305 |  | X |  | LÜRV 63 |  | LÜRV 55 (08/1997)
6.1 GC - LHKW | Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 17943 | (F41) | (11/2016) |  |  |  |  | X | X
6.1 GC - LHKW | Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) |  |  |  | X | X | X |  |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) |  |  |  | X | X | X |  |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) |  |  |  | X | X | X |  |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,2-Dichlorethan | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 331 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,2-Dichlorethan | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 331 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,2-Dichlorethan | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 331 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,1,1-Trichlorethan | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 316 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,1,1-Trichlorethan | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 316 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | 1,1,1-Trichlorethan | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 316 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Dichlormethan | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 320 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Dichlormethan | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 320 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Dichlormethan | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 320 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Hexachlorbutadien (HCBD) | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 328 |  | X
6.1 GC - LHKW | Hexachlorbutadien (HCBD) | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 328 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Hexachlorbutadien (HCBD) | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 328 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Hexachlorbutadien (HCBD) | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 328 |  | X
6.1 GC - LHKW | Hexachlorbutadien (HCBD) | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 328 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlorethen (PER) | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 317 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlorethen (PER) | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 317 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlorethen (PER) | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 317 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlormethan | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 319 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlormethan | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 319 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Tetrachlormethan | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 319 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlorethen | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 315 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlorethen | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 315 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlorethen | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 315 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlormethan (Chloroform) | DIN EN ISO 10301 | (F4) | (08/1997) | [6 empty] | 318 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlormethan (Chloroform) | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) | [6 empty] | 318 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.1 GC - LHKW | Trichlormethan (Chloroform) | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) | [6 empty] | 318 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.2 GC - Benzol und Derivate | Benzol und Derivate | DIN 38407-9 | (F9) | (05/1991) |  |  |  | X | X | X | 334 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.2 GC - Benzol und Derivate | Benzol und Derivate | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) |  |  |  | X | X | X | 334 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.2 GC - Benzol und Derivate | Benzol und Derivate | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) |  |  |  | X | X | X | 334 |  | X | LÜRV 64 |  | LÜRV 56 |  | LÜRV 56
6.2 GC - Benzol und Derivate | Benzol und Derivate | DIN EN ISO 17943 | (F41) | (11/2016) |  |  |  |  | X | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Hexachlorcyclohexan als Summe aller Isomere | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 327 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Hexachlorcyclohexan als Summe aller Isomere | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 327 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Hexachlorcyclohexan als Summe aller Isomere | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 327 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Aldrin | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 329 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Aldrin | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 329 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Aldrin | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Dieldrin | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 329 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Dieldrin | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 329 |  | X |  |  |  |  | S 7
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Dieldrin | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endrin | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endrin | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endrin | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Isodrin | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Isodrin | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Isodrin | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 329 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endosulfan als Summe aller Isomere | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen |  |  |  | 333 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endosulfan als Summe aller Isomere | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) | [6 empty] | 333 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Endosulfan als Summe aller Isomere | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) | [6 empty] | 333 |  | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Organochlor-Insektizide | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) |  |  |  |  | X | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Organochlor-Insektizide | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) |  |  |  |  | X | X
6.3 GC - Organochlor-Insektizide | Organochlor-Insektizide | DIN EN 16693 | (F51) | (12/2015) |  |  |  |  | X | X
6.4 GC - PCB | Polychlorierte Biphenyle | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) |  |  |  |  | X | X
6.4 GC - PCB | Polychlorierte Biphenyle | DIN 38407-3 | (F3) | (07/1998) |  |  |  |  | X | X
6.4 GC - PCB | Polychlorierte Biphenyle | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) |  |  |  |  | X | X
6.5 GC - Mono-, Dichlor-Benzole und -Toluole | Mono-, Dichlorbenzole | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) |  |  |  |  | X | X
6.5 GC - Mono-, Dichlor-Benzole und -Toluole | Mono-, Dichlorbenzole | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) |  |  |  |  | X | X
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen | X | X | X |  |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | LÜRV 61
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Tri- bis Hexachlorbenzol | DIN EN 16693 | (F51) | (12/2015) |  |  |  |  | X | X
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Trichlorbenzol | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen | X | X | X | 332 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Trichlorbenzol | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) |  |  |  | X | X | X | 332 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Trichlorbenzol | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) |  |  |  | X | X | X | 332 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Trichlorbenzol | DIN 38407-43 | (F43) | (10/2014) |  |  |  | X | X | X | 332 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Trichlorbenzol | DIN EN ISO 15680 | (F19) | (04/2004) |  |  |  | X | X | X | 332 |  | X |  | LÜRV 61
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Hexachlorbenzol | DIN 38407-2 | (F2) | (02/1993) |  |  | zurückgezogen | X | X | X | 314 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53 | S 7
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Hexachlorbenzol | DIN EN ISO 6468 | (F1) | (02/1997) |  |  |  | X | X | X | 314 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53 | S 7
6.6 GC - Tri- bis Hexachlorbenzol | Hexachlorbenzol | DIN 38407-37 | (F37) | (11/2013) |  |  |  | X | X | X | 314 |  | X |  | LÜRV 61 |  | LÜRV 53 | S 7
6.7 GC - Chlorphenole | Chlorphenole | DIN EN 12673 | (F15) | (05/1999) |  |  |  |  | X | X
6.8 GC - Organo-Phosphor- und -Stickstoff- Verbindungen | Organo-Phosphor- und -Stickstoff- Verbindungen | DIN EN ISO 10695 | (F6) | (11/2000) |  |  |  |  | X | X
6.9 GC - PAK | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) |  |  |  | X | X | X | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) |  |  |  | X | X | X | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN EN 16691 | (F50) | (12/2015) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | LÜRV 62 | LÜRV 57
6.9 GC - PAK | Benzo(a)pyren | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(a)pyren | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(b)-fluoranthen | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(b)-fluoranthen | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(ghi)-perylen | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(ghi)-perylen | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(k)-fluoranthen | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Benzo(k)-fluoranthen | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Fluoranthen | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Fluoranthen | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | DIN 38407-39 | (F39) | (09/2011) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.9 GC - PAK | Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | DIN ISO 28540 | (F40) | (05/2014) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
6.10 GC - Kohlenwasserstoffindex | Kohlenwasserstoffindex | DIN EN ISO 9377-2 | (H53) | (07/2001) |  |  |  | X | X | X | 309 |  | X |  | LÜRV 60 |  | LÜRV 54 |  | LÜRV 47
6.11 GC - Dioxine & Furane | Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlordibenzodioxin (OCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlordibenzodioxin HpCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,6,7,8–Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,7,8,9-Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,7,8-Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 2,3,7,8- Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | Summe ausgewählte Dibenzodioxine (PCDD) | [9 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlordibenzofuran (OCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,4,7,8-Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,6,7,8-Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,7,8,9-Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 1,2,3,7,8-Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 2,3,4,6,7,8-Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 2,3,4,7,8-Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | 2,3,7,8-Tetrachlordibenzofuran (TCDF) | DEV F33 |  | (Blaudruck/2002) | [6 empty] | 339 |  | X
6.11 GC - Dioxine & Furane | Summe ausgewählte Dibenzofurane (PCDF) | [9 empty] | 339 |  | X
6.12 GC - weitere Stoffe | Anilin | DIN 38407-16 | (F16) | (06/1999) | [6 empty] | 326 |  | X
6.12 GC - weitere Stoffe | Komplexbildner (EDTA, NTA, DTPA, MGDA, ß-ADA, 1,3-PDTA) | DIN EN ISO 16588 | (P10) | (02/2004) | [6 empty] | 335 |  | X
7.1 LC - PAK | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) |  |  |  | X | X | X | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Benzo(a)pyren | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Benzo(b)-fluoranthen | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Benzo(ghi)-perylen | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Benzo(k)-fluoranthen | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Fluoranthen | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.1 LC - PAK | Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | DIN EN ISO 17993 | (F18) | (03/2004) | [6 empty] | 336 |  | X |  | LÜRV 62 | LÜRV 57 | LÜRV 52
7.2 LC - PBSM | PBSM (Verfahren nach substanzspezifische Anforderungen) | DIN EN ISO 11369 | (F12) | (11/1997) |  |  |  |  | X | X
7.2 LC - PBSM | PBSM (Verfahren nach substanzspezifische Anforderungen) | DIN 38407-35 | (F35) | (10/2010) |  |  |  |  | X | X
7.2 LC - PBSM | PBSM (Verfahren nach substanzspezifische Anforderungen) | DIN 38407-36 | (F36) | (09/2014) |  |  |  |  | X | X
7.3 LC - PFC | Per- und polyfluorierte Verbindungen (PFC) in der Originalprobe | DIN 38407-42 | (F42) | (03/2011) | [6 empty] | 340 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Saprobienindex | DIN 38410-1 | (M1) | (10/2004) |  |  |  |  | X
9. Biologische Testverfahren | Chlorophyll A | DIN 38412-16 | (L16) | (12/1985) |  |  |  |  | X | [6 empty] | B 11
9. Biologische Testverfahren | Phaeophytin | DIN 38412-16 | (L16) | (12/1985) |  |  |  |  | X
9. Biologische Testverfahren | Daphnientest | DIN 38412-30 | (L30) | (03/1989) |  |  |  | X |  |  | 402 |  | X | B 13 |  |  |  | B 9
9. Biologische Testverfahren | Algentest | DIN 38412-33 | (L33) | (03/1991) |  |  |  | X |  |  | 403 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Wasserlinsen Test | DIN EN ISO 20079 | (L49) | (12/2006) | [6 empty] | 412 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Leuchtbakterien-Hemmtest | DIN EN ISO 11348-1 | (L51) | (05/2009) |  |  |  | X |  |  | 404 |  | X | B 13 |  |  |  | B 9
9. Biologische Testverfahren | Leuchtbakterien-Hemmtest | DIN EN ISO 11348-2 | (L52) | (05/2009) |  |  |  | X |  |  | 404 |  | X | B 13 |  |  |  | B 9
9. Biologische Testverfahren | UMU-Test | DIN 38415-3 | (T3) | (12/1996) |  |  |  | X |  |  | 410 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Fischei Test | DIN EN ISO 15088 | (T6) | (06/2009) |  |  |  | X |  |  | 401 |  | X |  | B 12 |  | B 10
9. Biologische Testverfahren | Aerobe biologische Abbaubarkeit | DIN EN ISO 9888 | (L25) | (11/1999) | [6 empty] | 406 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Aerobe biologische Abbaubarkeit (Eliminierbarkeit) filtrierte Proben | DIN EN ISO 9888 | (L25) | (11/1999) | [6 empty] | 407 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Aerobe biologische Abbaubarkeit (Eliminierbarkeit) filtrierte Proben, max 7 Tage | DIN EN ISO 9888 | (L25) | (11/1999) | [6 empty] | 408 |  | X
9. Biologische Testverfahren | Leichte aerobe bioloische Abbaubarkeit von Stoffen | s Anhang zur Richtlinie 92/69/EWG vom 31.07.1992 zur 17. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG (EG Nr. L383 S.187 (Kennzeichnungsrichtlinie), vom 29. Dezember 1992) | [8 empty] | 405 |  | X